Commune de Saint-Mard
Charente-Maritime

Enquête publique préalable à l’autorisation unique d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement
Projet de construction d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison
sur la commune de Saint-Mard

Enquête réalisée du 10 Octobre 2018 au 9 Novembre 2018

Rapport d’enquête
Établi par Jacques Boissière Commissaire enquêteur

        Fait à La Rochelle le : 07 Décembre 2018
SOMMAIRE
## I - Rapport d’enquête publique :

I-1 Généralités :

I-1 A Objet de l’enquête :
1 Objectif du projet
2 Présentation de l'installation
3 Présentation du porteur du projet
4 Situation de la commune
5 Etat initial du Site
I-1 B Cadre juridique
1 Désignation du Commissaire enquêteur
2 Décision de mise à l’enquête
3 Permis de construire préalable
4 Cadre réglementaire et domaine normatif
I-1 C Composition du dossier
I-2 Déroulement de l’enquête

I-2 A Déroulement
1 Avant l’ouverture de l’enquête
2 Déroulement de l’enquête
3 Permanences du commissaire enquêteur
4 Clôture de l’enquête
5 Après la clôture de l’enquête
6 Notification du Procès-verbal de synthèse des observations orales et écrites formulées pendant la durée de l'enquête et mémoire en réponse du porteur de projet
I-2 B Information du public
1 Information avant enquête
2 Publicité

I-3 Observations et Analyses

I-3 A Avis des services consultés sur la demande d’autorisation d’exploiter
I-3 B Avis délibéré de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine sur le projet de création d'un parc éolien sur la commune de Saint-Mard.
I-3 C Avis des communes voisines consultées.
I-3 D Analyse des observations faites par le public pendant le déroulement de l’enquête et avis du Commissaire Enquêteur et
Tableau récapitulatif et résumé des observations formulées
I-3 E Synthèse des avis favorables
I-3 F Synthèse des avis réservés ou défavorables et réponses de la société «Volkswind France, Ferme éolienne de Saint-Mard SAS »
A - avis positifs :
1 – Témoignage de Maires
2 – Engagement en faveur des énergies renouvelables
3 – Intérêt économique du projet
4 – L’éolien et la pratique du parapente :
B – Avis négatifs :
1 -Perte de valeur des biens immobiliers et entrave à la location touristique
2 -Problème du bruit généré par des éoliennes (proches d'une zone d'habitat existante) et problème des infrasons et des basses fréquences
3 - Nocivité des lumières nocturnes et effet stroboscopique
4 -Problème de préservation de l’avifaune et de la faune terrestre sur le site
5 -Paysage altéré par la présence des éoliennes près des différents villages de Saint-Mard. Il y a une véritable prolifération des éoliennes
6- Des dénis à la démocratie (?)
7 - Rendement réel de l’énergie éolienne et intérêt économique

II – Conclusions
## III – Avis
## IV – Pièces Jointes

# I - RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE

Je soussigné Jacques Boissière, Commissaire Enquêteur, demeurant 6 rue Rambaud à La Rochelle, ai l’honneur d’exposer les résultats de l’enquête publique préalable que j’ai diligenté, relativement à l’autorisation unique d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, projet de construction d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur la commune de Saint-Mard en Charente-Maritime. Le dossier de demande d’autorisation a été déposé par la société « Volkswind France, Ferme éolienne de Saint-Mard SAS ».

I-1 Généralités :
I-1 A Objet de l’enquête :
1 Objectif du projet :
Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) a été déposé par la Société « Volkswind France, Ferme éolienne de Saint-Mard SAS ».
Le projet prévoit l’installation d’un parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur la commune de Saint-Mard en Charente-Maritime.
La puissance globale du projet est de 14,4 MW.
Toutes les informations relatives à ce dossier ont été rassemblées par la société Volkswind France.
Une étude d’impact a été réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation unique (regroupant notamment les procédures d’autorisations PC, ICPE, Code de l’Energie). Elle a pour objet d'analyser, au regard des critères environnementaux, l'impact de la création de ce parc de 4 éoliennes. Cette étude est jointe au dossier d’enquête.

2 Présentation de l'installation :

Le parc éolien de Saint-Mard concerne la création d’un parc d’une puissance nominale totale de 14,4 MW, composé de 4 éoliennes (marque Vestas ; modèle V126—3,6 MW). Le parc pourra fournir une production annuelle d’environ 35 226 MWh (facteur de charge estimé à environ 31% soit un fonctionnement à pleine charge d’environ 2447 heures).
Les éoliennes seront constituées d’un mat sur une fondation en béton armé de 87 mètres. Les mats sont surmontés d’une nacelle orientable à l’intérieur desquelles se trouve un rotor qui entraine la rotation de trois pales. Le diamètre de rotation des pales faisant 126 mètres, cela porte la hauteur totale des éoliennes à 150 mètres.
Le projet sera raccordé au réseau public de transport d’électricité. Il comprendra diverses infrastructures annexes nécessaires à sa construction et à son exploitation, les chemins d’accès, les aires de montage, les réseaux d’évacuation de l’électricité et les postes de livraison qui servent d’interface pour transmettre l’électricité produite par les éoliennes au poste source du réseau ERDF.
Les quatre éoliennes prévues sont installées en continuité du parc en exploitation de celui de Bernay-Saint-Martin en utilisant partiellement les accès existants.

Schéma de l’installation :

Localisation :
Le projet éolien se situe à l’Est de la commune de Saint-Mard près de la limite avec la commune de Breuille, dans le pays d’Aunis, département de la Charente-Maritime. Nous sommes à environ 5 km au Sud-Est de Surgères et à 27 km au Nord-Est de Rochefort.
Situation du projet des 4 éoliennes de Saint-Mard, sur le plan ci-contre sont notés en noir les éoliennes exixtantes de Marsais au Nord et de Bernay-Saint-Martin à l’Est

Travaux de mise en place :
L’installation se fait en trois phases principales :
- la préparation des chemins d’accès, du terrain et les fondations,
- l’acheminement et le montage des éoliennes
- les travaux de raccordements et la remise en état des terrains non utilisés en phase d’exploitation.
La durée globale envisagée des travaux est de 9 mois.

Travaux de démantèlement :
Les éoliennes sont installées pour une durée de vie de vingt ans environ. Comme l’impose le code de l’environnement (article L.553-3) un démantèlement de l’installation sera réalisé. A cette fin il est constitué un fond de garantie selon les modalités de l’arrêté du 26 août 2011. Les sols devront retrouver leur usage agricole, dans le cas des éoliennes de Saint-Mard les fondations devront être retirée sur une profondeur d’un mètre. Toutes ces dispositions sont détaillées dans la demande administrative.

Sécurité de l’installation :
Dans le volume 5-1 intitulé : résumé non technique, version consolidée. Le maître d’ouvrage précise les dispositions prévues pour assurer la sécurité des installations dans les chapitres suivants :
 Modes d’arrêt de l’éolienne
 Les dispositifs de freinage.
 La protection de survitesse
 Protection contre la foudre
 Mise à la terre
 Surveillance des dysfonctionnements électriques
 Protection contre la glace
 Surveillance des vibrations et turbulences
 Surveillance des échauffements et températures
 Surveillance de pression et de niveau
 Détection incendie et protection incendie

3 Présentation du porteur du projet
La société VolkswindGmbH a été créée en Allemagne en 1993. La société Volkswind France est créée en 2000. En 2015, le groupe Volkswind a cédé 100% de son capital au groupe Suisse AXPO. L’entreprise compte plus de 447 MW raccordés, pour 200 éoliennes installées.
Volkswind France est organisé en antennes régionales : Paris (Ile -de-France), siège social ; Tours (Centre) ; Limoges (Limousin) ; Amiens (Picardie) ; Montpellier (Hérault). Le projet de Saint-Mard est suivi par l’antenne de Limoges.

4 Situation de la commune de Saint-Mard

La commune de Saint-Mard en Charente-Maritime appartient à l’arrondissement de Rochefort, au canton de Surgères et à la Communauté de communes Aunis-Sud.
Elle est située au centre-nord du département de la Charente-Maritime dans la périphérie de la ville de Surgères. La commune est située à 40 Km environ de la ville de La Rochelle et à 30 km environ de la ville de Rochefort. Les communes voisines Surgères, Saint Saturnin du Bois, Marsais, Saint-Félix, Bernais Saint-Martin, Breuil-la-Réorte, Vandré et Saint-Germain-de-Marencennes.
Saint-Mard a une superficie de 2 121 hectares et compte 1 209 habitants (au recensement du 1° janvier 2 015). Cela nous donne une densité relativement faible de 57 habitants au km2. L’accroissement de la population a été significatif ces dernières décennies, elle était de 865 en 1990. Saint-Mard a un caractère de « commune dortoir » compte tenu de sa proximité avec Surgères où se trouve le bassin d’emploi et les principaux services.
Le bourg est assez compact, la commune compte plusieurs villages périphériques qui sont : Boisseuil, La Jarriette, Puybardon, L’Abbaye, La Laigne, Maizeron et Boutrit.
La commune de Saint-Mard a une situation géographique intéressante pour son potentiel éolien. D’après le cadastre de 1825, on note six moulins à vent.
Le sous-sol de Saint-Mard est un calcaire du Crétacé. L'altitude minimum et maximum de Saint-Mard sont respectivement de 24 mètres et 75 mètres. La rivière La Géres qui arrose Surgères prend sa source à Saint-Mard.
Sur le plan réglementaire, la commune de Saint-Mard s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) opposable aux tiers depuis 2008, un PLU intercommunal est en cours d’étude par la Communauté de Commune Aunis-Sud.

5 Etat initial du site : (photos prises le 4 octobre 2018)
Pour analyser l’état existant la société Volkswind France a fait appel aux bureaux d’études suivants :
- VENATHEC-Ingénierie Acoustique, Siège social 23 Boulevard de l'Europe - BP 10101 Centre d'Affaires Les Nations 54503 VANDOEUVRE LES NANCY, pour l’étude acoustique.
- ENVOL Environnement, Siège social408 rue Albert Bailly – 59290 WASQUEHAL, pour l’étude environnementale.
- L’agence Laurent Coüasnon– paysage & urbanisme, 1 rue Joseph-Sauveur 35000 Rennes pour l’étude paysagère.
- L’agence Thomas-Chalot,12 rueGirodeau03000 Moulins pour le dossier Architecture
Environnement humain :
Les villages de La Jariette, de Charentenais, de La Laigne et de Boisseuil sur la commune de Saint-Mard et de Breuil sur la commune voisine de Bernay-Saint-Martin regroupent les maisons les plus proches des éoliennes. Ces villages se situeront à une distance d’environ un à deux kilomètres des éoliennes. L’habitat dans ces villages est assez groupé. Il est peu dense et constitué de maisons en rez-de-chaussée ou à un seul étage. Les autres villages sont nettement plus éloignés, tels que le bourg de Saint-Mard, de Bernay-Saint-Martin, de Saint Félix ou encore de Breuil-la-Réorte. Cette question est une des plus sensibles et devra faire l’objet d’un examen attentif au cours de l’enquête.
Aspect paysager :
Cet aspect est abordé dans le volet paysager pièce numéro 4.3 du dossier établit par Laurent Coüasnon. Pour les aspects environnementaux, l’auteur a établi une échelle de sensibilité par rapport au site d’implantation dénommé ZIP (zone d’implantation potentielle) lieu possible d’implantation des éoliennes, (voir la carte 4 page 10 du « volume volet paysager ») en fonction de l’éloignement. Cette approche est définie par une formule donnée par l’ADEME. Ces zones sont définies en fonction de l’angle de vue des éoliennes. Ainsi la zone dite rapprochée est 3 kilomètres, puis une zone intermédiaire avec un rayon de 10 kilomètres et l’aire d’étude éloignée va jusqu’à 18,7 kilomètres.
Le site d’implantation des installations éoliennes est situé à l’extrémité Est de la commune à proximité de la limite communale avec Bernay-Saint-Martin. Nous sommes dans un espace ouvert et dégagé ponctué de quelques haies végétales. Il se caractérise par de faibles altitudes et de très faibles reliefs. C’est un paysage ouvert avec de grandes parcelles remembrées desservies par des chemins empierrés avec peu de haies. Il n’y a pas de bosquets. Lors de mon déplacement les terres étaient labourées pour être mise en culture à destination de colza ou d’autres céréales. Il n’existe pas de boisement dans ce large espace, juste quelques haies limitent l’horizon.
Le paysage au nord et à l’est est scandé par les mats des éoliennes existantes. Leurs présences sont très prégnantes dans le paysage.
L’étude nous présente de nombreuses autres photos montage à partir de points de vue entourant le site d’implantation. La représentation faite par photomontage est toujours délicate cela ne reflète pas toujours la réalité de l'installation. Ainsi dans le dossier les éoliennes apparaissent toujours éclairées par le soleil sur un ciel clair, et de ce fait, elles sont peu visibles. Dans la réalité les éoliennes réalisées sont généralement plus visibles et plus présentes. D’autre part un objet animé comme les pales en mouvement sur le ciel prend beaucoup d’autorité et de présence, ce que ne peut pas rendre les photos montages. La comparaison est souvent faite avec les installations de ligne à haute tension, mais celles-ci sont immobiles.
Dans le dossier paysager fourni par le porteur de projet une approche fine a été faite à partir des vues des villages entourant le site d’implantation. Une carte de « saturation visuelle » théorique à partir de tous les villages vers le site prévu pour les éoliennes de Saint-Mard a été réalisée. Il en ressort que les quatre éoliennes supplémentaires sont incluses dans le groupe des éoliennes existantes de Bernay-Saint-martin et de Marsais. La présence visuelle de ces éoliennes arrivant en complément de celles existantes ne seront perceptibles que par leur plus grande hauteur
Volet écologique, milieux naturels :
Le dossier réalisé par ENVOL Environnement a recensé en premier lieu les zonages réglementaires et zonages d’inventaire du milieu naturel. Au total, nous trouvons 29 zones naturelles reconnues d’intérêt identifiées dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’aire potentielle d’implantation du projet éolien.
L'étude d'impact indique que le projet éolien de Saint-Mard ne se situe pas au sein d’un secteur à enjeux de la Trame Verte et Bleue répertoriée au Schéma de cohérence écologique Poitou-Charentes (SRCE).
Pour les habitats naturels, enjeux floristiques et faunistiques ; l’état initial du milieu naturel s’appuie sur trois investigations de terrain (juillet 2015, mai et juin 2016) pour les habitats naturels, une investigation de terrain le 13 août 2015 pour les mammifères, 18 investigations entre septembre 2015 et juillet 2016 pour l'avifaune (le résumé non technique parle lui de décembre 2014 à juillet 2015) , et 11 passages sur site avec des périodes d’écoute en continu pour les chiroptères permettant de couvrir un cycle biologique complet.
Concernant les habitats naturels : L'étude présente en page 45 une cartographie des habitats naturels et en page 65 une hiérarchie de leurs enjeux, dont les plus forts sont situés dans la partie sud du projet. L’aire d’implantation du projet se caractérise par un contexte agricole de grandes cultures et de prairies mésophiles (pâturées et de fauche), qui présente également des haies, des arbres isolés et des chênaies pubescentes. L’habitat « prairie de fauche », qui constitue le seul habitat d’intérêt communautaire de la zone d’étude, est identifié comme le principal enjeu.
Concernant les enjeux floristiques : Deux espèces remarquables, sont présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée : l’Orchis à fleurs lâches et la Gesse des bois (cf carte page 59).
Concernant les enjeux faunistiques : Chaque espèce menacée (et donc patrimoniale) a été localisée sur une cartographie et les espaces vitaux associés à chacune d’elles font aussi l’objet d’une cartographie détaillée. L'étude d'impact relève que le cortège d'espèces d’oiseaux d'intérêt patrimonial potentiellement présent au sein de l'aire d'implantation du projet est remarquable, avec notamment le Bruant ortolan, le Hibou des marais, l'Outarde canepetière, l’Oedicnème criard ou le Râle des genêts. Une étude chiroptérologique réalisée, a donné lieu à une carte de synthèse des enjeux. Les sorties de terrain ont permis d’identifier 24 espèces de chauve-souris présentes au sein de l’aire d’étude.
Les enjeux sont qualifiés de forts pour les secteurs de boisements et leurs espaces « tampons » de 50 mètres. Concernant les espaces ouverts, l’enjeu est défini comme faible. Une carte des principaux corridors de déplacements est présentée page 199. Ils se concentrent essentiellement le long des lisières de boisements et des haies.
En réponse à la demande de compléments formulée par la MRAE en juillet 2018, il a été dressé un tableau indiquant pour chaque espèce menacée observée sur le site ses effectifs recensés, ses hauteurs de vol observées, sa sensibilité à l’éolien et son exposition aux risques de collisions avec les futures éoliennes du parc éolien de Saint-Mard.
Une cartographie localise autour du site les principales continuités aviaires en région. Cela souligne d’ailleurs l’absence de réservoir de biodiversité au droit de la zone du projet d’implantation des éoliennes de Saint-Mard.

Mesures acoustiques :
Le bureau d’étude acoustique réalisée par la société VENATHEC donné pour l’étude d’impact démontre que le parc éolien de Saint-Mard respectera la réglementation en vigueur, notamment grâce à la mise en place d’un léger plan d’optimisation de nuit (bridage de certaines machines pour des vents de secteur Sud-Est et Sud-Ouest et pour des vitesses comprises entre 6 et 8 m/s). Le bridage consiste à réduire la vitesse de rotation de certaines éoliennes pour ces cas particuliers, en modifiant l’orientation des pales afin de prévenir tout risque de nuisance.
Le bureau VENATHEC spécialisé dans les problématiques d’acoustique a réalisé les phases de mesure et de calcul des niveaux sonores en suivant les normes et législation en vigueur à savoir : - Projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesure du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne » ; - Norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesure des bruits de l’environnement ».
Le développement de l’installation des éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Mard, sera une source de bruit dont l’émergence sera contrôlée. Les risques de dépassement des seuils réglementaires d’émergence sonore ont été identifiés en période nocturne, et des mesures de bridage des éoliennes sont prévues pour limiter cet impact. Un contrôle par mesure in-situ est prévu par le pétitionnaire après mise en service des éoliennes afin de vérifier la conformité réglementaire du projet et d’ajuster éventuellement les modes de fonctionnement (bridage, peignes en bout de pale pour atténuer le bruit).
I-1 B Cadre juridique
1 Désignation du Commissaire enquêteur
Par décision numéro E18000158/86 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Poitiers, en date du 23 Juillet 2018, j’ai été désigné comme Commissaire Enquêteur, afin de conduire l’enquête publique pour la réalisation par la société Volkswind France, d’un parc de quatre éoliennes avec le poste de raccordement sur le territoire de la commune de Saint-Mard en Charente-Maritime.
2 Décision de mise à l’enquête
Cette enquête fait entre autres référence au code de l'environnement, et notamment le chapitre III du titre II du livre I° et le titre I du livre V, ainsi qu'au tableau annexé à l'article R 511-9 du Code de l'Environnement, constituant la nomenclature des Installations classées pour la protection de l'Environnement :
Monsieur Le Préfet a pris un arrêté, sous le numéro 18-1894, le 2 septembre 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, projet d’un parc éolien sur la commune de Saint-Mard.
Sont précisés dans cet arrêté la durée de l’enquête, le lieu de permanence du commissaire enquêteur, les dates et horaires de réception du public, les conditions de recevabilité des observations et les prescriptions d’affichage réglementaires sur la commune et les communes voisines. Sont précisés également les conditions d’établissement du rapport avec l’avis du Commissaire Enquêteur avec les délais impartis pour sa transmission.
3 Permis de construire préalable
Le permis de construire est maintenant intégré à l’autorisation préalable ICPE(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).L’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale dispense du permis de construire es projets d’éoliennes, prévue dans l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme.
4 Cadre réglementaire et domaine normatif
### Les principales dispositions qui concernent la construction d’éoliennes sont les suivantes :
Le Code de l’Environnement, pour la procédure d’enquête publique préalable aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; les dispositions applicables à ces enquêtes ont été codifiées aux articles L.123-1 à L123-19 et R 123-1 à R 123-46 du code de l’environnement. L’Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.
Relatif aux installations classées : Art L 511 à L 515 ; R512-1 à R517-10
Relatif à l'enquête publique : Art L 123 ; Art R 123-1
Relatif à l'étude d'impact : L 122 ; R 512-6 ; R 512-8 ; L 512-2 et L 512-15 ; R 512-11 à R 512-26 ; R 512-28 à R 512-30 et R122-5

Le Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.
Le Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

L'arrêté du 26/08/2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
## L’Arrêté préfectoral n° 282 en date du 29 septembre 2012 portant approbation du schéma régional de Poitou-Charentes
## Le schéma régional de l’éolien approuvé par arrêté préfectoral du 29 septembre 2012, ce schéma a été annulé par décision de justice en avril 2017 mais en vigueur au moment du lancement du projet et du dépôt de la demande d’autorisation.
La première délibération de la commune de Saint-Mard du 22 Décembre 2003 donnant un avis négatif sur le projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune.
Deuxième délibération de la commune de Saint-Mard du 03 Février 2015 donnant un avis négatif sur le projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune.
Troisième délibération de la commune de Saint-Mard du 30 Octobre 2018 donnant un avis négatif sur le projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune.

I-1 C Composition du dossier mis à la disposition du public :
Le dossier d’enquête déposé en Mairie de Saint-Mard comprend les pièces suivantes :
- Pièce numéro 0 : avis MRAE
- Pièce numéro 0 : Mémoire en réponse à l’avis porté par la MRAE
- Pièce numéro 1 : CERFA version consolidée
- Pièce numéro 2 : Sommaire inversé et lexique- Version consolidée
- Pièce numéro 3 : Lettre de demande, version consolidée
- Pièce numéro 4 : Etude d’impact version consolidée :
  - Pièce 4.1 : Etude écologique -Envol Environnement- Version consolidée
  - Pièce 4.1 : Etude incidence Natura 2000 -Envol Environnement- Version consolidée
  - Pièce 4.1 : Etude paysagère -Laurent Couasnon- Version consolidée
  - Pièce 4.1 : Etude acoustique- Venathec- Version consolidée
  - Pièce 4.1 : Résumé non technique
- Pièce numéro 5 : Etude des dangers- Version consolidée
- Pièce numéro 6 et 7 : Dossier Architecte et plans réglementaires- Version consolidée
- Pièce numéro 8 : Dossier administratif- Version consolidée
- Pièce numéro 9 : Recevabilité

Toutes ces pièces sont disposées dans la salle d’accueil de la Mairie avec le registre d’enquête mis à la disposition du public.

I-2 Déroulement de l’enquête
I-2 A Déroulement
1 Avant l’ouverture de l’enquête
      - Prise de connaissance du dossier :
J’ai pu prendre connaissance du dossier le 29 septembre 2018, celui-ci m’a été adressé par internet par les services de la Préfecture. Le dossier « papier » m’a été remis en préfecture le 30 septembre 2018.
      - Entretiens préalables :
J’ai eu immédiatement un entretien téléphonique avec Madame le maire. J’ai pris rendez-vous avec Monsieur le représentant de la société « Volkswind France, Ferme éolienne de Saint-Mard SAS » pour aller visiter les lieux.
      - Visite des lieux :
J’ai pu prendre connaissance du site le jeudi 4 octobre, avec Monsieur Grange de la société « Volkswind France, Ferme éolienne de Saint-Mard SAS ». Nous sommes allés au poste source du réseau ENEDIS sur lequel les éoliennes doivent être raccordées, puis sur les sites d’implantation des quatre éoliennes et l’emplacement du poste de livraison.
Photos du site faites le 04 octobre 2018:
Plan de repérage des photos	Poste EDF existant

Photo N° 4	Photo N° 2

Photo N° 5	Photo N° 6

Photo N° 8	Affichages à la Mairie et sur le site

J’ai pu découvrir les emplacements prévus pour la construction des éoliennes. J’ai constaté que les éoliennes des parcs de Bernay et de Marsais étaient très visibles. Je me suis rendu à la Mairie de Saint-Mard, la secrétaire générale m’a indiqué la salle dans laquelle je pourrais faire mes permanences. Je l’ai informé que cela convenait parfaitement. J’ai vérifié le dossier présent en Mairie, celui-ci m’est apparu complet.
J’ai consulté le site internet de la préfecture de Charente-Maritime où j’ai pu constater que le dossier fourni par le pétitionnaire était en ligne.
Je me suis assuré auprès de la secrétaire de Mairie de Saint-Mard et auprès de Monsieur Grange de la société « Volkswind France que les affichages réglementaires étaient bien en place.
2 Ouverture de l’Enquête
La secrétaire de mairie de Saint-Mard m’a accueilli, elle m’a montré le dossier d’enquête et le registre d’enquête dans la salle du conseil où tout était préparé. J’ai ouvert le registre d’enquête en présence de Madame la Maire venue nous rejoindre.
Dossier mis à disposition du public
Le dossier papier

Accessibilité du dossier par le public
Une pièce de la mairie, la salle du conseil municipal, située au rez-de-chaussée, facilement accessible aux personnes à mobilité réduite, m’a été réservée. La salle est directement accessible de l'entrée de la Mairie. Les documents comprenant toutes les pièces du dossier déposés par la société « Volkswind France, Ferme éolienne de Saint-Mard SAS » et les pièces administratives sont déposées sur des tables en périphérie de la salle et le registre d'enquête est bien mis en évidence sur une table centrale.
Permanences du commissaire enquêteur
Par arrêté, du 24 Septembre 2018, Monsieur Le Préfet a prescrit l’enquête publique du 10 octobre au 09 Novembre 2018.
Conformément à l’arrêté, j’ai tenu mes permanences en mairie de Saint-Mard les jours suivants :
- Mercredi 10 octobre 2018 de 9h 00 à 12h 00
- Jeudi 18 octobre 2018 de 9h 00 à 12h 00
- Mardi 19 octobre 2018 de 9h 00 à 12h 00
- Lundi 05 Novembre 2018 de 14h 00 à 17h 00
- Vendredi 09 Novembre 2018 de 14h 00 à 17h 00

Déroulement des permanences

Toutes les permanences se sont tenues conformément à l’arrêté :
Première permanence, le Mercredi 10 octobre 2018 :
Le registre d’enquête a été ouvert à 9 H 00. J’ai vérifié la liste des pièces mises à disposition du public en présence de Madame le Maire ; trois personnes se sont présentées pour étudier le dossier, deux ont déposé une observation sur le registre.
Deuxième permanence, le Jeudi 18 octobre 2018 de 9h 00 à 12h 00 :
L’ensemble des pièces sont toujours à la disposition du public, sans modification. J’ai consulté le registre d’enquête, il n’y a pas eu d’observation déposées en mon absence. Six personnes sont venues consulter le dossier, trois ont déposées sur le registre, deux ont déposé un dossier.
Troisième permanence, le Mardi 19 octobre 2018 de 9h 00 à 12h 00 :
L’ensemble des pièces sont toujours à la disposition du public, sans modification. J’ai consulté le registre d’enquête, il n’y a pas eu d’observation déposées en mon absence. Quatre personnes sont venues consulter le dossier, deux ont déposé une observation sur le registre.

Quatrième permanence le Lundi 05 Novembre 2018 de 14h 00 à 17h 00
L’ensemble des pièces sont toujours à la disposition du public, sans modification. J’ai consulté le registre d’enquête, il n’y a pas eu d’observation déposées en mon absence. Six personnes sont venues consulter le dossier, trois ont déposées sur le registre.

Cinquième et dernière permanence le Vendredi 09 Novembre 2018
de 14h 00 à 17h 00 :
L’ensemble des pièces sont toujours à la disposition du public, sans modification. J’ai consulté le registre d’enquête, il n’y a pas eu d’observation déposées en mon absence. Cinq personnes sont venues consulter le dossier, deux ont déposées sur le registre.

7 Climat du déroulement de l’enquête
Il ne s’est produit aucun fait majeur pendant toute la durée de la consultation. Toutes les permanences se sont déroulées dans un climat très calme. J’ai assisté à des discussions très courtoises et sereines entre des opposants et des personnes favorables au projet. Il n’y a eu aucun débordement. Je n’ai ressenti aucune tension excessive.

8 Clôture de l’enquête
J’ai clôturé le registre d’enquête le vendredi 09 novembre à 17 h 00 en présence de Madame le Maire de Saint-Mard.
J’ai repris le registre d’enquête et toutes les lettres qui y sont jointes afin de rédiger le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales reçues pendant la durée de l'enquête et préparer mon rapport
Comme prévu dans l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2018, article 7, j'ai demandé à rencontrer le représentant responsable du projet, à savoir Monsieur Benjamin Grange de la société Volkswind France. Nous avons eu un entretien le mercredi 14 novembre de 11h à 12h 30 à La Rochelle. Je lui ai remis le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales reçues pendant la durée de l'enquête et je lui ai fait part oralement des observations qui me semblaient les plus importantes. Je lui ai demandé de consigner par écrit les réponses qu’il m’a faites.
9 Après la clôture de l’enquête
J’ai eu un entretien avec Madame le Maire de Saint-Mard. Elle m’a confirmé son désaccord et celui de son conseil municipal pour le développement de l'éolien sur sa commune. Elle m’a dit être opposée à cette installation de quatre éoliennes à Saint-Mard. Elle m’a fait part de son inquiétude face à ce projet et craignait que son avis ne soit pas pris en compte.
10 Notification du Procès-verbal de synthèse des observations orales et écrites formulées pendant la durée de l'enquête et mémoire en réponse du porteur de projet :

Le Procès-verbal de synthèse des observations orales et écrites formulées pendant la durée de l'enquête a été adressé à la société Volkswind France le 14 novembre 2018 et une copie a été adressée par courriel à Monsieur le Préfet. Il a été rappelé au porteur de projet qu’il dispose, à compter du jour de la remise du procès-verbal de synthèse, d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.

J’ai eu un long entretien avec Monsieur Juge et Monsieur Grange de la société Volkswind France à La Rochelle le 14 novembre 2018. Réunion au cours de laquelle j’ai remis le procès-verbal de synthèse. J’ai fait part de mes principales interrogations sur ce projet éolien. Ils m’ont assuré examiner attentivement toutes les remarques faites et y répondront.
Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse de la société Volkswind France m’a été adressé le 28 novembre 2018 par courriel. Un exemplaire papier m’a également été adressé par courrier recommandé que j’ai retiré le 4 décembre.
Monsieur Grange m’a également adressé par courriel le 04 décembre 2018 une copie de l’attestation d’affichage constatée par maître Jean-Christian Gourgue huissier de justice.

I-2 B Information du public
1 Information avant enquête
Très en amont, une première présentation du projet a été faite le 28 octobre 2014, au Conseil Municipal le potentiel éolien de trois zones d’études différentes sur la commune de Saint-Mard ainsi que les démarches et étapes de développement d’un projet éolien.
Préalablement au dépôt du dossier, la société Volkswind France a présenté une exposition dans un lieu privé à Boisseuil sur le territoire communal de Saint-Mard, afin de rendre compte du projet d’implantation d’éoliennes et de répondre aux éventuelles questions. Une permanence le samedi 17 septembre 2016 après-midi d’une durée de trois heures a été tenue. Celle-ci s’est déroulée au village de Boisseuil le plus proche du projet.
L’exposition avait été précédée par l’envoi d’une feuille d’information aux habitants de Saint-Mard (une copie de ce document est présentée en annexe) ainsi que d’un affichage réalisé sur les emplacements réservés à ce titre.
2 Information pendant l’enquête
L’affichage réglementaire est bien resté en place sur le site, un certificat d’un huissier dépêché par la société Volkswind France l’atteste.
La société Volkswind France a distribué un document d’information (certaines personnes ont dit « un tract de propagande ») à tous les habitants de Saint-Mard avec la possibilité d’exprimer son avis en l’envoyant au Commissaire Enquêteur, seulement 3 avis ont été retournés.
Le journal « l’Hebdo » le 25 octobre 2018 a fait état d’une inquiétude en Charente-Maritime d’un excès de projet éoliens. (Voir copie en annexe)
3 Publicité
En me transportant à Saint-Mard avant l’enquête publique, j’ai pu constater que l’affichage de l’arrêté de Monsieur le Préfet prescrivant l’enquête publique avait bien été effectué. Une affiche a bien été apposée sur le panneau d’affichage municipal à l’entrée de la Mairie et sur celui situé place de l’église, celle-ci était répétée à l’intérieur de la mairie à l’entrée de la salle.
Les affichages dans les mairies des communes environnantes ont été réalisé sous la responsabilité des communes concernées, un tableau de ces certificats d’affichage a été établi par la préfecture de Charente-Maritime :
Communes	Certificats d’affichage
Saint-Mard	Reçu
Saint-Georges du Bois	Reçu
Saint Saturnin du Bois
Surgères	Reçu
Bernay-Saint-Martin
Breuil-la-Réorte	Reçu
Courant
Marsais	Reçu
Migré	Reçu
Puyrolland
Saint-Félix	Reçu
La Devise	Reçu
Priaires (Deux-Sèvres)

Les cinq communes qui n’ont pas fourni le certificat d’affichage devront le communiquer dans les meilleurs délais à la Préfecture de Charente-Maritime.
Sur le terrain les affichages réglementaires ont été réalisées par la société Volkswind France. Un constat d’huissier a été fourni par Maître Jean-Christian Gourgue à la demande de la société Volkswind France. Il atteste, photos à l’appui, de la réalité de cet affichage. Ce document est fourni en pièce jointe.
Ce constat est accompagné d’un plan de repérage des affiches disposées sur le terrain, celles-ci me sont apparues en nombre suffisant et bien positionnées sur tous les accès menant aux lieux d’implantation des éoliennes :
Sur le site internet de la Préfecture de Charente-Maritime à la rubrique « Politique Publique, Pour l’Environnement les risques naturels et technologiques, Consultation publique et commissions consultatives Consultation publique ; Enquête publique en cours » le projet de Parc éolien sur la commune de SAINT MARD (enquête publique du 10 octobre au 9 Novembre 2018 inclus) ».
Tous les documents fournis par la société Volkswind France ont été mis en ligne et y sont consultables.
Le but, l’objet et les modalités de l’enquête publique ont fait l’objet de la publicité réglementaire dans les journaux locaux suivants :
TITRES	Edition	Première publication	Deuxième publication
Sud-Ouest	Charente-Maritime	Jeudi 25 septembre 2018	Jeudi 11octobre 2018
L’hebdo	Charente-Maritime	Samedi 27 septembre 2018	Jeudi 11 octobre 2018
La Nouvelle République C-O	Deux-Sèvres	Jeudi 25 septembre 2018	Jeudi 11 octobre 2018
Le Courrier de l’Ouest	Deux-Sèvres	Jeudi 25 septembre 2018	Jeudi 11 octobre 2018

Ces publications respectent donc l’arrêté préfectoral dans son article 5 à savoir 15 jours avant le début de l’enquête et dans les huit jours suivant l’ouverture de l’enquête.
Le journal Sud-Ouest a relayé l’annonce de l’enquête publique sur son site internet.
Le journal « L’Hebdo » dans un article publié le 25 octobre fait état de l’enquête publique de Saint-Mard.
Le site internet de la commune de Saint-Mard a informé la population de l’objet et des dates de consultation du public avec les horaires des permanences du commissaire enquêteur, voir la copie d’écran jointe en annexe.
Les photocopies de ces parutions ci-jointes en attestent.
I-3 Observations et Analyses

I-3 A Avis des services consultés sur la demande d’autorisation d’exploiter :

DDTM de Charente-Maritime, Direction de l’aviation civile :
L’avis est positif « Le projet n’est affecté par aucune contrainte aéronautique » mais précise qu’il est impératif de prévoir un balisage diurne et nocturne réglementaire selon la réglementation en vigueur.
Direction de la sécurité aéronautique d’Etat :
Dans sa réponse ce service rappelle les dispositions obligatoires du balisage et il précise qu’une déclaration fournie par le porteur du projet doit donner le positionnement géographique précis des installations éoliennes.
I-3 B Avis délibéré de la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) de la région Nouvelle-Aquitaine sur le projet de création d'un parc éolien sur la commune de Saint-Mard.

L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Il ne constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables à la réalisation. En application de l’article L.122 1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue publique par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique. L’avis de l’Autorité environnementale a été rendu le 30 mai 2018 par délibération de la commission collégiale de la MRAe de Nouvelle-Aquitaine de quatre de ses membres.
Le rapport de la MRAe présente le contexte du projet et analyse la qualité de l’étude d’impact. Plusieurs points sont soulevés avec dans l’ordre :
Caractère complet du dossier. Il est donné acte du caractère complet du dossier en regrettant que les travaux de raccordement soit imprécis. L’Autorité environnementale invite le maître d’ouvrage à apporter des précisions sur le ou les tracés de raccordement envisagés.

État initial et analyse des effets du projet sur les milieux naturels. Il est constaté que l’implantation a été choisie en dehors des secteurs présentant des espèces végétales et des habitats naturels remarquables. L’impact sur les chiroptères est jugé faible, mais afin de réduire le risque de collision pour les chiroptères, un dispositif de bridage des éoliennes E01 et E02 est prévu. En ce qui concerne l’impact sur les oiseaux, les zones à forts enjeux ont été évitées, mais il est souhaité une démonstration plus approfondie étayant le niveau faible de l’impact des éoliennes envisagées sur l’avis faune. Il est également souhaité une cartographie superposant les implantations d’éoliennes et les enjeux environnementaux.

État initial et analyse des effets du projet sur le milieu humain :Il est noté que la variante d’implantation retenue ne comporte plus que 4 éoliennes, sur un scénario initial de 5 machines. Le principal problème identifié concerne le risque de dépassement des seuils réglementaires d’émergence sonore identifiés en période nocturne, il est noté que des mesures de bridage des éoliennes sont prévues pour limiter cet impact.

Synthèse des points principaux soulevés. Il est constaté que l’étude d’impact, met en exergue des enjeux forts pour certaines espèces, elles ont fait l’objet de mesures d’évitement et de compensation. Les options de raccordement envisagées devraient être précisés. Et enfin constatant qu’en présence d’un nombre important de projets éoliens à différents stades d’élaboration ou de parcs en fonctionnement dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres, une analyse plus fine des effets cumulés, tant du point de vue du paysage que de la biodiversité, reste attendue.
Réponses apportées par le porteur de projet à l'avis de l'autorité environnementale et avis du commissaire enquêteur :

Conformément à L.122 1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. Cette réponse à été jointe au dossier soumis à enquête.

  - Analyse plus approfondie étayant le niveau faible de l’impact faible des éoliennes envisagées sur l’avis faune : Des tableaux d’évaluation très détaillés des effets du projet éolien sur chaque espèce recensée ont été rajoutés dans l’étude environnementale consolidée en date d’Août 2018 en page 34.2
  - Cartographie superposant les implantations d’éoliennes et enjeux environnementaux : Afin d’améliorer la lisibilité, des cartes ont été intégrées à l’étude d’impact sur l’environnement dans sa version d’Août 2018 en page 193 pour les enjeux floristiques, en page 197 pour les enjeux ornithologiques et en page 199 pour les chiroptères.
  - Options de raccordement envisagées devraient être précisés. En ce qui concerne le réseau d’évacuation de l’électricité, les informations ont été intégrées à l’étude d’impact sur l’environnement dans sa version d’Août 2018 en page 40, partie 1.5.4
  - Analyse des effets cumulés, du point de vue du paysage : Le porteur du projet rappelle que le bureau d’études Laurent Couasnon a suivi la formule de l’ADEME. Cette formule énonce : 𝑅 = (100+𝐸) x 𝐻 ; où « E » est le nombre d’éolienne (soit en l’occurrence quatre) et « H » leur hauteur (soit 180 mètres) pour établir ses cartes et les photos montages. Il n’est donc pas apporté de précisions complémentaires. Une photo montage a été réalisé montrant l’ajout éventuel d’une haie bocagère devant la maison la plus proche des éoliennes.

Note du commissaire enquêteur sur les réponses apportées par le porteur de projet à l'avis de l'autorité environnementale :

Les compléments d’information apportés par le porteur du projet semblent complets au regard des observations formulées. Reste toutefois une interrogation sur les effets cumulés des nuisances potentielles par l’ensemble des éoliennes regroupées dans un même secteur.

I-3 C Avis des communes voisines consultées.

En application de l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2018, article 6, les communes situées en périphérie du projet de parc de Saint-Mard doivent se prononcer en faisant part de leur avis.

Voici le résultat de ces consultations :
COMMUNES	Avis émis par les conseils municipaux
Saint-Mard	Défavorable
Saint-Georges du Bois	Défavorable
Surgères	Défavorable
Breuil la Réorthe	Défavorable
Marsais	Défavorable
Migré	Défavorable
La Devise (Anciennes communes de Chervettes, de Saint-Laurent-La -Barrière et de Vandré.)	Défavorable
Saint-Félix	Délibération prise le 16 novembre
Bernay-Sain-Martin	Défavorable

Les communes de Saint-Saturnin du Bois et de Courant ne se sont pas prononcées.
Ces délibérations ne justifient pas les attendus de leur décision, il est donc difficile d’en apprécier la portée. Il est important de signaler que le projet d’éoliennes à Saint-Mard a fait l’unanimité des conseils municipaux contre lui.
J’ai reçu hors délai (le 05 décembre) ce mail, que je note pour mémoire :
Mme le Maire, Fanny BASTEL, vous adresse l’observation suivante à porter au registre d’enquête publique concernant le projet de parc éolien sur la commune de Saint-Mard :
 « Le Maire de Saint-Pierre-d’Amilly et l’équipe municipale souhaitent préciser qu’ils s’inquiètent de la multiplication des projets éoliens sur le territoire et restent sceptiques quant à l’efficacité du programme de coordination de ces-dits projets. »
Note du Commissaire Enquêteur : Cette observation a été faite hors du délai imparti et ne peut donc pas être insérer dans le registre d’enquête, je la note juste à titre indicatif.
J’ai également été informé en même temps, mais trop tardivement, d’un vote intervenu à la Communauté de Commune Aunis Sud, aussi défavorable aux projets éoliens dans leur ensemble sur le territoire de la Communauté de Commune. Le Journal L’Hebdo de Charente-Maritime dans son édition du 22 novembre a donné un compte rendu des débats.

I-3 C Analyse des observations et demandes faites par le public pendant le déroulement de l’enquête, notes et avis du Commissaire Enquêteur.

Observations formulées oralement, sur le registre d’enquête et dans les lettres adressées pendant la durée de l’enquête publique :
Pendant mes permanences à la Mairie environ vingt-cinq personnes sont venues consulter le dossier mis à leur disposition.
Il y a eu 12 observations formulées sur le registre d’enquête déposé en Mairie de Saint-Mard.
Il y a eu onze lettres ou dossiers qui ont été déposés ou adressés pendant l’enquête au Commissaire Enquêteur et jointes au registre d’enquête.
Vingt-trois courriels ont été adressés au Commissaire Enquêteur via la boite mail de la mairie de Saint-Mard et celle de la Préfecture de Charente-Maritime.

Tableau récapitulatif et résumé des observations formulées dans le registre d’enquête :

N°	Identités ; / Lieux d’habitation	Fav	Déf	Observations
1a	Monsieur Alain Gauguery de Puyrolland		X	Bruit généré, éloigner les éoliennes à 1000 m des habitations
2a	Madame Beneteau et Monsieur Linbergere de Puyrolland		X	Bruit généré, aspect esthétique, dévaluation de la valeur des biens immobiliers.
3a	Monsieur Broncard / Représentant les associations suivantes : / « Vent de contraste en pays d’Aunis et du val de Saintonge » / « Environnement durable » / « Stop éolien 17 »		X	Dossier de presse au sujet de la conférence donnée le 24 oct 2018 à La Rochelle sous le titre « La dramatique invasion des éoliennes en Charente-Maritime » accompagné d’une carte des éoliennes existantes et projetées dans le département. / Dans ce dossier sont repris les thèmes suivants : / -Une production électrique intermittente et aléatoire. / -Une technique archaïque qui handicape les véritables perspectives énergétiques. / -Les risques pour la santé du fait de machines trop proches. / -Une pollution atmosphérique. / -Une pollution visuelle obsédante / -Un patrimoine dégradé / -Un frein pour l’urbanisme / -Une menace pour le tourisme / -Des perspectives problématiques pour l’emploi / -La baisse de la valeur de l’immobilier. / -La division du tissu social / -Une affaire purement financière de subventions et de retours juteux sur investissement pour les promoteurs et les investisseurs. / -Des baux emphytéotiques qui peuvent présenter des dangers pour les propriétaires / -Des avantages fiscaux illusoires pour les collectivités / -Scandales financiers et prises illégales d’intérêts, un fait national avéré.
4a	Monsieur Lionel Dieumegard, le Moulin Ballon à Saint-Mard		X	Lettre remise en annexe du registre : / Un certain fatalisme : « Nos doléances ne sont jamais prises en compte » / Problème des infra-sons.
5a	Monsieur Philippe Conord, village de Boisse ; commune de Marsais		X	Bruit généré, trop de machines concentrées. Système économique contestable.
6a	Madame Danielle Acquier, village de Boisse, commune de Marsais		X	Saturation du paysage, immobilier dévalué.
7a	Monsieur Olivier Audebert, village de l’Abbaye à Saint-Mard	X		Retombées fiscales / Energie propre
8a	Madame Filippi Maire de la commune de Saint-Mard.		X	Rappel de la décision du Conseil municipal. / Saturation du paysage / Problème sur la biodiversité
9a	Monsieur Jean-Marc Neaud	X		Favorable mais améliorations à apporter : / Mieux gérer l’occupation de l’espace / Meilleure répartition des revenus
10a	Monsieur EricBabutdu village de Boisse, commune de Marsais		X	Impact sonore sous vent dominant. Méthodologie sincère ?Impact paysager / Impact sur l’avifaune, il ne faut pas que les espèces menacées (milan noir, goéland...) soient noyées dans la masse / Dévaluation des biens immobiliers / Etude d’impact sur les communes voisines insuffisante.
11a	Monsieur Christian Gayon, village de Charentenay à Saint-Mard	X		Pas de nuisances sonores : j’habite à 800m des éoliennes / Energie verte / Répartition des profits à améliorer
12a	Monsieur et Madame Hutchinson, village de Boisse, commune de Marsais		X	Paysage dénaturé

Tableau récapitulatif et résumé des lettres adressées au commissaire enquêteur et documents déposés dans le registre d’enquête :

N°	Identités ; / Lieux d’habitation	Fav	Déf	Observations
1b	Monsieur et Madame Guzik de Boisseuil, Saint-Mard		X	16 éoliennes en activité, 4 de plus c’est inadmissible
2b	Madame et Monsieur Jhéan village de Charentenay à Saint-Mard		X	Une forêt d’éoliennes
3b	Monsieur Patrick Pulliat à Saint-Mard	X		Pourquoi seulement quatre ?
4b	Monsieur Stéphane Rabier pour la Fédération des Travaux publics, délégation de Poitiers	X		Avancer vers le développement des énergies renouvelables pour prévenir des émissions de gaz à effet de serre / Favoriser le développement économique de l’emploi
5b	Monsieur Jean-Michel Fouet, ancien maire de Bernay-Saint-Martin.		X	Trop c’est trop, il faut s’adapter au paysage / Manque de clarté sur les interlocuteurs Problème de répartition des ressources financières.
6b	Madame Françoise Ardouin de Gibourne	X		Energie de proximité / Economie de CO2 / Autonomie énergétique de la France / Activité économique / Intérêt économique
7b	Monsieur Patrick Ardouin de Gibourne	X		Lettre identique à la précédente
8b	Monsieur Alexandre Sens Directeur d’agence Engie Ineo	X		Avancer vers le développement des énergies renouvelables pour prévenir des émissions à effet de serre / Favoriser le développement économique de l’emploi / (Même lettre que la N°4)
9b	Monsieur EricPoisbelaud Maire de la commune d’Antezan La Chapelle	X		Bonne acceptation de l’éolien sur ma commune. / Transition énergétique, enjeu primordial
10b	Monsieur Bruno Chaigneau de Saint-Mard, représentant la Fédération des Chasseurs de Charente-Maritime		X	Fragmentation des habitats de l’avifaune Problème des infra sons pour les chiroptères / Tolérance « zéro » pour certaines espèces vis-à-vis des éoliennes / Risque de collisions avec les migrateurs
11b	Monsieur Claude Bariteaude Saint-Pierre d’Andilly		X	Graves problèmes de bruits qui augmentent avec la densité des éoliennes existantes et prévues. / Perte de valeur des habitations / L’énergie éolienne est inutile (référence à l’article du magazine le Figaro du 26/27 Oct 2018 joint à la lettre) / Dénis de démocratie

Tableau récapitulatif et résumé des courriels adressés au commissaire enquêteur :

N°	Identités ; / Lieux d’habitation	Fav	Déf	Observations
1c	Madame Anne-Marie Vernoux de Saint-Mard.	X		Favorable mais de nombreuses questions : / Emplois créés réellement ? / Quel est le suivi environnemental de l’installation ? / Comment sont indemnisés les agriculteurs ? / Quel est la durée de vie de ces éoliennes ? / Y-a-t-il un démentiellement prévu ? / A quel distributeur est revendu l’électricité ? / Pourquoi il n’est implanté que quatre éoliennes ? / Pourquoi les éoliennes sont soupoudrées sur le territoire ?
2c	Monsieur Marc Fardet délégué départemental de la SPPEF (Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France)		X	Saturation du paysage / Dévaluation de l’immobilier
3c	Monsieur Alexandre Sens	X		Mail identique au courrier N°8b
4c	Monsieur Cyril Dailloux / Société Altéa Ad, société de transport d’objet lourds	X		Emplois créés dans notre région
5c	Monsieur Patrick Le Flanchec	X		Il faut augmenter les énergies renouvelables / L’impact foncier est négligeable
6c	Madame Cécile Grange	X		Energie propre / Faune, flore, paysage, acoustique sont pris en considération
7c	Monsieur Thomas Lebrun chef d’agence de l’entreprise Colas Niort et Airvault	X		Besoin de la transition énergétique / Dynamique de l’emploi / L’éolien représente 8% de notre chiffre d’affaire
8c	Monsieur Bertrand Vergnault de Lezay	X		Pérenniser des emplois de maintenance
9c	Entreprise de TP Barré Fils de Civray	X		Soutien à l’activité économique
10c	Monsieur Mathieu Ardalan	X		Bon pour la région
11c	Madame Séverine Lalot	X		Augmenter l’existant c’est bien / Energie propre / Impact économique local / Bon pour l’emploi
12c	Monsieur Sylvain Lalot de l’EARL de la Gères	X		Mêmes arguments que ci-dessus
13c	Monsieur Daniel Robert, Maire d’Availles-Thouarsais (79)	X		Témoignage favorable, 10 éoliennes construites sur la commune / Amélioration de notre avenir
14c	Monsieur Bertrand Devineau, Maire de Saint-Martin les Melles (79)	X		Témoignage favorable, 6 éoliennes construites sur la commune / Bonne acceptation
15c	Monsieur Jacky Joselonpour l’association de parapente CALCI-AIRE	X		Les éoliennes n’apportent aucune gêne pour notre sport
16c	Monsieur Robert Fièvre	X		Soutien total au projet
17c	M. Mensen de Taize-Aizie (16)			Soutien total au projet / Lutter contre le dérèglement climatique
18c	Monsieur François Durgand Maire de Lusseray (79)	X		Témoignage favorable, 7 éoliennes construites sur la commune / Retombées économiques favorables
19c	Monsieur James Rouger, Maire de Mons (17) Conseiller Général, Président de la CdC de Matha, Député suppléant	X		Réduire l’empreinte carbone / Aspect visuel secondaire
20c	Monsieur Thierry Codron	X		Favorable aux implantations / Pas de problème pour les parapentes
21c	Monsieur David Baptiste, Maire de Glénay (79)	X		Témoignage favorable / Bonne acceptation de la population
22c	Monsieur Jean-François Coiffard, Maire de Maisontiers (79)	X		Témoignage favorable, 5 éoliennes construites sur la commune / Pas de nuisance pour des maisons situées à 600m / Pas de destruction d’oiseaux
23c	Monsieur et Madame Poisson	X		Palier à l’arrêt du nucléaire et économiser l’énergie fossile

Résumé des observations formulées oralement, sur le registre d’enquête et dans les lettres adressées pendant la durée de l’enquête publique :
Il y a eu 12 observations formulées sur le registre d’enquête.
Onze lettres ou dossiers ont été déposés ou adressés pendant l’enquête au Commissaire Enquêteur.
Vingt-trois courriels ont été adressés au Commissaire Enquêteur via la boite mail de la mairie de Saint-Mard et via la boite mail de la Préfecture de Charente-Maritime.
Sur l’ensemble des 46 avis recueillis il y en a 14 défavorables et 32 avis positifs.
Les 12 avis recueillis sur le registre et les 11 lettres déposées sont majoritairement négatifs, 7 avis sont totalement positifs et deux autres sont favorables avec amélioration. Le fait qu’au cours de cette consultation la majorité des avis exprimés soit négatifs ne permet pas d’être retenu comme le reflet de l’avis de la population de Saint-Mard, très peu de personnes de la commune se sont déplacées (7 personnes de la commune de Saint-Mard et 6 des communes proches), ce nombre restreint ne permet pas de faire une extrapolation. Nous devrons nous en tenir plutôt aux délibérations du conseil municipal qui vraisemblablement exprime mieux un sentiment de rejet du projet.
Sur les courriels il n’y a qu’un seul avis d’un habitant de Saint-Mard (avis favorable), il y a un avis négatif provenant d’une association départementale qui milite contre l’éolien. Tous les autres 21 avis sont positifs, ils émanent de particuliers, de maires ou d’entreprises.
A - Observations positives :
Pour faciliter l’examen, les observations sont regroupées par thèmes. Je les ai rassemblées sous 4 chapitres principaux :
1 – Témoignage de Maires :
Plusieurs Maires ont témoigné spontanément pour faire part de leurs avis tous positifs vis-à-vis des installations d’éoliennes par la société Volkswind France sur leur commune (communes d’Antezan la Chapelle (17), d’Availles-Thouarsais (79), de Saint-Martin les Melles (79),de Mons (17), de Lusseray (79), de Glénay (79), de Maisontiers (79)).
Monsieur le Maire de la commune des Touches de Périgny a également téléphoné à Madame le Maire de Saint-Mard à la demande de la société Volkswind France, mais il n’a pas souhaité déposer un avis dans le registre d’enquête.
Il est important de noter que tous ces élus ont souligné l’adhésion de la population concernée et l’absence de nuisances particulières.
2 – Engagement en faveur des énergies renouvelables
Il y a un grand nombre d’avis favorables au projet (31), majoritairement de personnes extérieures à la commune de Saint-Mard, (6 avis proviennent d’habitants de Saint-Mard)).
Voici les principaux arguments donnés :
-Avancer vers le développement des énergies renouvelables pour prévenir des émissions de gaz à effet de serre. L’éolien est une « énergie propre ».
-Il faut augmenter les énergies renouvelables en France et notamment l’énergie éolienne.
-Il ne faut plus dépendre des énergies fossiles.
-L’impact sur le prix du foncier est négligeable
-En ce qui concerne l’avifaune : « Chasseur mon territoire est sous les éoliennes, il n’y a aucune nuisance » (Mr Gayon)

3 – Intérêt économique du projet :
1-Plusieurs entreprises du BTP, représentants d’entreprises ou de maintenance ou encore transporteur ont fait part de leur intérêt pour les travaux d’installation des éoliennes. (Monsieur Stéphane Rabier pour la Fédération des Travaux publics, délégation de Poitiers ; Monsieur Alexandre Sens Directeur d’agence Engie Ineo ; Monsieur Cyril Dailloux Société Altéa Ad transport d’objet lourds ; Monsieur Thomas Lebrun chef d’agence de l’entreprise Colas Niort et Airvault ; l’entreprise de TP Barré Fils de Civray ; Monsieur Bertrand Vergnault de Lezay emplois de maintenance)
Toutes ces sociétés ont souligné l’importance du développement éolien pour la région.
2-Les retombées économiques pour les collectivités locales sont intéressantes : Monsieur Olivier Audebert ; Monsieur Jean-Marc Neaud « mais mieux gérer la répartition des revenus » ; Monsieur Christian Bayon « mais la répartition des profits à améliorer »
4 – L’éolien et la pratique du parapente :
L’association de parapente CALCI-AIRE et plusieurs adeptes (3) de ce sport ont tenu à souligner que les éoliennes n’apportaient aucune gêne pour la pratique du parapente. Cette question n’a pas été soulevé localement. J’ai interrogé des personnes pour savoir si ce sport était pratiqué dans la commune de Saint-Mard ou dans la région proche, cela ne semble pas être le cas.
B - Observations négatives :
Pour faciliter l’examen de ces observations, je les ai numérotées et classées par type de préoccupations, elles sont de huit ordres :
Pour faciliter l’examen de ces observations, je les ai numérotées et classées en sept chapitres par type de préoccupations. J’ai résumé chacune d’entre elles. Je les ai complétées par des questionnements au porteur de projet afin que celui-ci dans le mémoire en réponse à la synthèse des observations puisse faire valoir son point de vue et apporter des éléments techniques.
1 – Perte de valeur des biens immobiliers et entrave à la location touristique :
La perte de la valeur de l’immobilier serait de 10 à 25 % (Madame Beneteau et Monsieur Linbergere ; Monsieur Broncard « Une menace pour le tourisme » ; Madame Danielle Acquier ; Monsieur EricBabut « la présence d’éoliennes diminue la valeur des maisons » ; Monsieur Marc Fardet)
« Il n’est plus possible de louer des maisons pour des touristes à proximité des éoliennes. » Observation orale.
Questions du Commissaire Enquêteur au porteur de projet : Y-a-t-il eu des études précises sur ce sujet ? La difficulté de louer des logements touristiques à proximité des éoliennes me parait crédible.
Réponse du pétitionnaire à la question sur la dévaluation immobilière :
« Cette crainte revient très régulièrement dans les remarques défavorables aux projets éoliens cependant il est important de préciser que le projet éolien de St Mard a la particularité de s’inscrire dans la continuité de parcs éoliens en exploitation depuis plusieurs années.
 Si certaines remarques font état de craintes liées à la dévaluation immobilière de leurs biens, aucune n’ont affirmés de pertes de valeur correspondant aux parcs déjà existants. De plus, seuls cinq des observations formulées au cours de l’enquête publique évoquent cette potentielle dévaluation immobilière, et toutes ont été réalisées par des personnes extérieures à la commune.
La présence d’un parc éolien ne modifie pas les caractéristiques objectives d’une habitation comme son état, sa taille, sa situation, son équipement. Ce sont ces caractéristiques principalement qui font la valeur d’un bien. Seuls des critères subjectifs de perception de l’éolien peuvent éventuellement influencer l’impression de l’environnement d’une habitation. Rappelons que l’éolien est particulièrement bien perçu par la population française et une majorité d’habitants ont une image positive de l’implantation d’un parc dans leur commune (75 % favorables, enquête IFOP pour la FEE – Mai 2016).
A ce titre, plusieurs études se sont attachées à étudier cette problématique et aucune ne conclut à l’impact des éoliennes sur l’immobilier :
- En 2003, une enquête menée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de l’Aude a conclu que les éoliennes n’avaient pas d’impact significatif sur le marché de l’immobilier. Ce département comptait à l’époque la plus grande concentration en France de parcs éoliens. L’enquête a consisté à interroger 33 agences immobilières ayant des biens à proposer à proximité d’un parc éolien. Parmi elles, 8 estimaient que les installations avaient un impact négatif ou très négatif, 18 considéraient qu’elles n’en avaient pas et 7 jugeaient enfin qu’elles avaient un impact positif sur le marché de l’immobilier.
Une étude menée sur plus de 10 ans par l’Association Climat Energie Environnement dans le Nord-Pas-de-Calais, sur l’évaluation de l’Impact de l’Energie Eolienne sur les Biens Immobiliers (cf. résultats ci-après) montre que depuis l’implantation des éoliennes : o Le volume des transactions pour les terrains à bâtir n’a pas subi de baisse significative, o Le nombre de logements autorisés est en hausse, o Il n’a pas été observé de « départ » des résidents propriétaires, o Les élus ont mis en place, du fait des retombées financières, des équipements collectifs permettant de rendre la commune attractive pour de nouveaux résidents. »
Le porteur de projet apporte également une étude intitulée « Evaluation de l’impact sur l’immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais » que l’on peut consulter dans les pièces annexes.
En outre il estime que : « les différentes taxes et revenus que touchent les collectivités lors de l’exploitation d’un parc éolien sur leur territoire, contribuent largement au développement local et au maintien des services aux habitants, ce qui favorise la valorisation immobilière ».
Il donne en exemple les communes de la région où sont implanté des éoliennes de sa société :« Le parc de St Martin les Melles (79) a été construit en 2010. Les recensements INSEE ont dénombré 856 habitants en 2008, et 878 habitants en 2014 ; - Le parc de Benet (85) a été construit en 2008. Les recensements INSEE ont dénombré 3662 habitants en 2009, et 3982 en 2014 ; - Le parc de Cormainville (30 éoliennes) a été construit en 2006. Les recensements INSEE ont dénombré 216 habitants en 2006, et 248 en 2013 ».
« Plus localement, il est intéressant d’étudier les chiffres établis par l’INSEE et notamment la rubrique « Ancienneté d’emménagement des ménages en 2015 » sur la commune de Bernay-Saint-Martin. »
Suit un certain nombre de graphiques basé sur les recensements INSEE pour conclure que :« Les craintes liées à la dévaluation des biens immobiliers pour les riverains du projet éolien paraissent donc infondées ».
Réponse du pétitionnaire à la question sur le tourisme : « Comme pour l’immobilier, l’unique remarque écrite liée à un éventuel impact sur le tourisme (émise par M. Broncard, Vice-président de la FED association anti-éolienne) passe à côté du fait que la Ferme éolienne de St Mard s’intègre dans un parc déjà existant.
Ceci étant dit, l’implantation d’un parc est compatible avec l’accueil de touristes sur un territoire. Un sondage réalisé fin 2003 dans la région Languedoc-Roussillon par l’institut CSA intitulé « Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon » met en évidence l’absence totale d’impact (Cf. Annexe 5). D’autres études ont été réalisées au niveau international avec des résultats très similaires.
En effet, la découverte du parc éolien est une activité supplémentaire au riche panel d’activités proposées dans les régions. Il a même été constaté, sur certains sites, une augmentation du nombre de visiteurs. Des sentiers pédagogiques ou de randonnées peuvent également être mis en place sur certains projets afin d’attirer touristes et curieux pour s’informer sur l’énergie éolienne (exemple : sentier éolien au pied du parc de Pépigou en Haute-Garonne).
Tant pour le public scolaire, l’autodidacte curieux, le randonneur ou encore le touriste (passage ou fixé dans la région), un parc éolien peut constituer un facteur d’attraction et contribuer au développement d’un tourisme industriel, technologique, et écologique. De plus en plus, les parcs éoliens jouent un rôle de catalyseur pour le développement d’autres démarches de développement à proximité.
Toutes ces démarches contribuent à favoriser l’intégration des éoliennes dans le quotidien des habitants. »
Puis suivent un certain nombre d’exemples dans l’Eure et en Haute-Loire.
Note du Commissaire Enquêteur :
Les éléments apportés par le pétitionnaire permettent effectivement de considérer que les craintes liées à la dévaluation des biens immobiliers sont infondées pour ceux situés à proximité d’éoliennes. Ceci me parait d’autant plus vrai que la situation éventuelle future ne sera guère différente de la situation présente du fait de la présence existante des seize éoliennes de Marsais et Bernay-Saint-Martin.
Par contre la réponse sur l’impact sur tourisme ne répond pas vraiment à l’affirmation « Il n’est plus possible de louer des maisons pour des touristes à proximité des éoliennes. ». Mais à cette affirmation qui m’a été faite il ne m’a été donné aucun exemple sur Saint-Mard.
Cette inquiétude sur les retombées négatives sur le tourisme sont fortes.
Dans un article paru dans l’Hebdo de Charente-Maritime, Monsieur Bussereau Président du Conseil Départemental affirme même que « la Charente-Maritime est en danger de mort touristique », si l’expression semble excessive, on peut comprendre cette préoccupation pour des territoires comme la Saintonge, les rives de la Gironde ou le littoral proche des îles. En ce qui concerne la région de Surgères le mal n’est-il pas déjà fait ? (si mal il y a !).
2 – Problème du bruit généré par des éoliennes (proches d'une zone d'habitat existante) et Problème des infrasons et des basses fréquences :
Cette observation m’a été faite très fréquemment : Monsieur Alain Gauguery « éloigner les éoliennes à 1000 m des habitations » ; Madame Beneteau et Monsieur Linbergere « 500m…trop proche des habitations »; Monsieur Broncard «risques pour la santé du fait de machines trop proches »  ; Monsieur Philippe Conord ; Monsieur EricBabut «Impact sonore sous vent dominant. La méthodologie est-elle sincère ? » ; Monsieur Christian Bayon ; Monsieur Bruno Chaigneau « Problème des infra sons pour les chiroptères » ; Monsieur Claude Bariteau « Près de ma maison les éoliennes de Bernay-St Martin émettent un bruit d’avion à réaction… il y aura 29 éoliennes dans un rayon de 2,5 km » ; Monsieur Marc Fardet .
Plusieurs personnes habitants à proximité des éoliennes existantes se sont plaintes de ronflement important dès que le vent souffle. Ces affirmations sont contredites par un autre habitant, Mr Gayon « à 800m d’une éolienne je ne ressens aucune nuisance de bruit »
Note du Commissaire Enquêteur : dans le dossier soumis à enquête j’ai bien noté que des normes très précises étaient définies. Ces normes font référence aux relevés des bruits de fond résiduels enregistrés sur le site. Des normes fixent les valeurs d’émergence sonore maximale admissible au-delà de ces bruits résiduels. J’ai noté que les enregistrements avaient été effectués en été sur une période brève de 15 jours du 10 au 26 août 2016.
Pendant cette période les vents avaient une orientation très différente des vents dominants en Charente-Maritime.
Voici le relevé des vents pendant l’enregistrement :
Voici la rose des vents dominants donnée par Météo-France pour la Charente-Maritime

Un habitant (Mr Eric Babut) de Boisse, commune de Marsais, prétend également que la société Volkswind a reconnu auprès de la préfecture de Charente-Maritime avoir volontairement sous-estimé les mesures de bruit effectuées sur le parc de Marsais, qu’en est-il ?
Questions du Commissaire Enquêteur au porteur de projet : Le grand nombre de machines concentrées sur un même site augmente-t-il le bruit provoqué par les machines ? Lors des enregistrements effectués par VENATHEC, le bruit généré par les premières machines était-il perceptible ? Y-a-t-il un effet cumulatif avec les différents parcs situés sur un même site ?

Il serait souhaitable que le porteur de projet apporte des réponses claires sur ces questions.
Réponse du pétitionnaire :
Etude acoustique de la commune de Marsais :« Depuis le 14 juillet 2011 et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Loi Grenelle 2 », les éoliennes sont devenues des installations soumis à Autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
L’installation d’un parc éolien et son fonctionnement sont ainsi encadrés par des textes réglementaires (normes liées aux émissions sonores, au balisage lumineux, etc…) et sont des installations contrôlées et pour lesquels nous avons des obligations de résultats acoustiques stricts.
Le parc éolien de Marsais a fait l’objet d’une étude acoustique pré-implantation disponible dans le dossier de dépôt initial. La réalisation de cette étude a nécessité d’installer des microphones dans les lieux de vies les plus proches des éoliennes afin de pouvoir quantifier le niveau de bruit résiduel du site. Par la suite, des estimations réalisées suivant des normes très précises sont réalisées par le bureau d’études acoustique, qui peut estimer le risque ou non de dépassement, et ainsi le plan de bridage si nécessaire.
Dans le cas du parc éolien de Marsais, aucun dépassement des valeurs réglementaires n’était constaté dans le rapport d’étude composant le dossier de dépôt initial.
Par la suite, deux mesures de réceptions acoustiques ont été réalisées du 29 Mai au 06 Juin 2016 ainsi que 15 Janvier au 25 Janvier 2018. Pour cela, des microphones ont été réinstallés autour de l’installation au niveau des premières habitations et d’habitation plus lointaine comme chez Monsieur CONORD, et un programme de marche/arrêt a été mis en place sur le parc éolien par créneau de deux heures. Ainsi, durant deux heures le parc éolien est en marche, puis les deux heures suivantes, à l’arrêt. Cela permet de quantifier précisément le niveau acoustique dégagé par l’installation.
Les deux rapports de réceptions ne montrent aucun dépassement des valeurs réglementaires, et ça, pour l’ensemble des directions et des vitesses de vent mesurées durant l’étude. Ces rapports sont transmis en Préfecture et en DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) de Charente-Maritime pour contrôle.
L’inspecteur des Installations Classées a le pouvoir de police sur nos installations. Il surveille les installations et peut obliger dans des cas de dépassements avérés par une étude de réception, ou dans le cas d’étude réalisé non-réglementairement, le maitre d’ouvrage à renforcer son plan de bridage, voire même, à l’arrêt complet de l’installation. Ainsi, il est tout simplement impossible que l’on puisse sous-estimer des mesures de bruit sur l’un de nos parcs.
Pour terminer, une troisième campagne été en cours durant l’enquête publique. Nous sommes confiants sur la conformité de l’installation. Comme prévu par la Réglementation ce rapport sera transmis la Préfecture, à la DREAL qui en contrôlera la qualité et les résultats. Monsieur BABUT pourra se rapprocher des services de la DREAL s'il souhaite lui aussi vérifier cela ».
Etude acoustique sur la commune de Saint-Mard : « Concernant l’étude acoustique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact du présent projet de Saint-Mard par la société VENATHEC, elle a permis de démontrer que le parc éolien respectera la réglementation en vigueur, notamment grâce à la mise en place d’un léger plan d’optimisation de nuit (bridage de certaines machines pour des vents de secteur Sud-Est et Sud-Ouest et pour des vitesses comprises entre 6 et 8 m/s). Le bridage consiste à réduire la vitesse de rotation des certaines éoliennes pour ces cas particuliers, en modifiant l’orientation des pales afin de prévenir tout risque de nuisance.
Il est également important de rappeler que le bureau VENATHEC est spécialisé dans les problématiques d’acoustique et qu’il a réalisé les phases de mesurages et de calcul des niveaux sonores en suivant les normes et législation en vigueur à savoir : - Projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne » ; - Norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ».
Le développement d’installation éolienne nouvelle sur un territoire, comme la Ferme éolienne de St Mard, sera une source de bruit, c’est incontestable. Toutefois, afin de ne pas provoquer de gêne pour les riverains habitants à proximité de ce projet, la réglementation acoustique Française, la plus stricte en Europe, fixe des émergences réglementaires à ne pas dépasser de jour et de nuit ».
Il est donné en rappel les niveaux d’émergence de bruit autorisés ainsi que la définition de l’émergence en matière de bruit. En conclusion :
« Ainsi l’étude acoustique a été réalisée conformément aux différentes réglementations. Au vu de l’éloignement des éoliennes du projet aux premières habitations (810 mètres), et du nombre réduit d’éolienne (quatre contre six initialement), le plan de bridage est léger et se limite à deux secteurs de vents, en période nocturne, pour deux éoliennes (E01 et E04). »
Suivent trois tableaux consultables dans les annexes indiquant les plans de bridage prévus.
Sur la question que j’ai posée sur les références prises pour mesurer l’émergence des bruits générés alors que les relevés ont été effectués pendant une courte période d’été :
« Seize jours de mesurages ne permettant pas de capter l’ensemble des directions et vitesses de vent, une extrapolation ou un recalage des indicateurs de bruit a été réalisé sur les vitesses de vent non rencontrées pendant la campagne de mesure (ou présentant peu d’occurrence), en fonction des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont également faites selon des normes en vigueurs et sont expliqués de manières transparentes dans l'étude acoustique jointe au dossier d’enquête publique.
 Ils prennent en considération une évolution théorique des niveaux sonores avec la vitesse de vent. Plus simplement, la période de mesurages n’a pas couvert toutes les directions et vitesses de vents mais en a couvert suffisamment pour que les acousticiens puissent caractérisés de manière satisfaisante l'ambiance sonore de la zone et faire des calculs représentatifs
 Afin de valider le plan de bridage, la réglementation applicable aux ICPE impose la réalisation de mesures de réception acoustique après la mise en service des parcs éoliens, afin de vérifier le respect des émergences réglementaires. Ainsi, des mesures seront bien réalisées après la mise en service du parc éolien de St Mard, et permettront de s’assurer du respect des exigences réglementaires, et d’adapter si besoin le plan de bridage des éoliennes ».
Note du Commissaire Enquêteur :
L’approche des questions acoustiques reste très technique et ne peut être de la compétence d’un Commissaire Enquêteur. Les effets négatifs induits par le bruit sont souvent très subjectifs. Nous notons que les habitations sont relativement éloignées des éoliennes les plus proches (plus de 800m). Nous notons qu’à partir des enregistrements réalisés en amont, faits sur une période trop courte me semble-t-il, il en sera tenu compte et une péréquation viendra corriger les données. Nous notons également qu’un suivi sera assuré pendant toute la période de fonctionnement et qu’un plan de bridage sera fait pour rester en deçà des émergences réglementaires.Nous prenons acte de cet engagement.
3–Nocivité des lumières nocturnes et effet stroboscopique
Observation dans le dossier de Monsieur Broncard « effet stroboscopique des pales… lumières clignotantes de nuit. »
Afin de pallier à ce dernier inconvénient Monsieur Jean-Michel Fouet m’a indiqué qu’il était possible de réduire l’éclairage nocturne des éoliennes.
Questions du Commissaire Enquêteur au porteur de projet : Quand il y a un parc important l’éclairage peut se limiter aux éoliennes situées en périphérie. Les services de l’aviation civil auraient déjà donné leur accord pour ce type de dispositif, est-ce possible ? D’autre part cette même personne estime qu’il serait possible d’éviter l’éclairage orienté vers le sol, peut-être en mettant des déflecteurs, est-ce possible, de telles installations ont-elles été testées ? L’arrêté du 23 avril sur le balisage lumineux sera-t-il pris en compte sur l’ensemble du parc futur, mais également sur les parcs déjà créés(parc de Marsay et parc de Bernay-Saint-Martin), existe-t-il une coopération entre les différents opérateurs ?
Réponse du pétitionnaire :
« L'application de la réglementation en matière de balisage des obstacles à la navigation aérienne et notamment de la spécification des feux de balisage des éoliennes relève de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l’aviation militaire. Le balisage est nécessaire afin d'assurer un niveau de sécurité acceptable pour les usagers de l'espace aérien.
L’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) impose un balisage des éoliennes qui respecte l’instruction n°20700 DNA du 16 novembre 2000, relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées afin de sécuriser la navigation aérienne.
En France, le balisage lumineux des éoliennes est également imposé par la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, et notamment l’arrêté ministériel du 26 aout 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014. Son article 11 indique : « Le balisage de l'installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l'aviation civile. »
De plus, le chapitre 3 de l’annexe II de l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne fixe les exigences en ce qui concerne la réalisation du balisage des éoliennes :
« 3.4. Balisage lumineux de jour
Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux diurne assuré par des feux d'obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°). 3.5. Balisage lumineux de nuit
Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux nocturne assuré par des feux d'obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°).
3.6. Passage du balisage lumineux de jour au balisage de nuit
Le jour est caractérisé par une luminance de fond supérieure à 500 cd/m2, le crépuscule est caractérisé par une luminance de fond comprise entre 50 cd/m2 et 500 cd/m2, et la nuit est caractérisée par une luminance de fond inférieure à 50 cd/m2. Le balisage actif lors du crépuscule est le balisage de jour, le balisage de nuit est activé lorsque la luminance de fond est inférieure à 50 cd/m2.
3.7. Balisage de jour et de nuit des éoliennes terrestres de grande hauteur
Les dispositions du présent paragraphe 3.7 ne sont pas applicables aux éoliennes implantées en mer. Dans le cas d'une éolienne terrestre de hauteur totale supérieure à 150 mètres, le balisage par feux de moyenne intensité décrit ci-dessus est complété par des feux d'obstacles de basse intensité de type B (rouges, fixes, 32 cd) installés sur le fût, opérationnels de jour comme de nuit. Un ou plusieurs niveaux intermédiaires sont requis en fonction de la hauteur totale de l'éolienne conformément au tableau ci-après. Un nombre suffisant de feux est installé à chaque niveau de manière à assurer la visibilité du fût dans tous les azimuts (360°).
L’article 3.8.2 concernant le balisage des éoliennes terrestres permet de limiter le balisage aux éoliennes situées en périphérie du parc. Bien entendu, en cas d’autorisation du projet, le balisage mis en place respectera les prescriptions de l’arrêté préfectoral.
Afin de répondre aux autres interrogations, aucune coopération avec les différents opérateurs n’est possible pour diminuer le balisage, car légalement, chaque éolienne doit être dotée d’un balisage. Toutefois, les lois étant amenées à évoluer, nous surveillons ce sujet de prêt, afin de proposer le cas échéant, en cas de réalisation du projet, un balisage moins visible depuis les zones habitées. »
Le pétitionnaire donne ensuite des orientations d’évolution possible de la réglementation en s’appuyant sur quelques exemples européens, mais actuellement ce ne sont que des pistes de recherche qui devront être validées réglementairement.
Note du Commissaire Enquêteur :
Cette autre question très technique du balisage ne peut être abordée à l’occasion de l’installation de quatre éoliennes supplémentaires. Nous souhaitons toutefois qu’un suivi de la réglementation soit faite régulièrement pour que des adaptations des installations réalisées puissent en bénéficier.
4- Problème de préservation de l’avifaune et de la faune terrestre sur le site :
Monsieur Eric Babut « il ne faut pas que les espèces menacées (milan noir, goéland...) soient noyées dans la masse des statistiques globales » Monsieur Bruno Chaigneau,  « fragmentation de l’habitat... rupture de corridor » - « La sensibilité aux éoliennes est différente selon les espèces… certaines ont une tolérance zéro : œdicnème criard, vanneau huppé, pluvier doré…Les migrateurs contournent les parcs... mais si les conditions climatiques sont difficiles …les plafonds de vol s’abaissent d’où un risque de collisions…  » d’autre part « les infra-sons peuvent engendrer des hémorragies internes létales chez les chiroptères… présence constatée de visu sur la commune » ; Madame Filippi « …le projet est prévu sur un réservoir de biodiversité et un corridor écologique ‘la trame verte et bleu’ »
Questions du Commissaire Enquêteur au porteur de projet : Peut-on avoir des réponses objectives à ces questions techniques très précises ?
Réponse du pétitionnaire :
Réponse relative à la remarque portant sur le caractère « noyé » des espèces menacées dans les statistiques établies dans le rapport :
« Cette objection à l’égard de l’expertise écologique s’avère en contradiction avec les analyses précises apportées. En effet, à chacune des phases étudiées (période prénuptiale, de reproduction…), une description détaillée des espèces patrimoniales est établie, indiquant pour chaque oiseau les effectifs recensés, les comportements observés et les conditions d’utilisation de l’aire d’étude.
Chaque espèce menacée (et donc patrimoniale) est localisée sur une cartographie et les espaces vitaux associés à chacune d’elles ont aussi fait d’une cartographie détaillée (voir en page 149 et 150 de l’étude environnementale consolidée en date d’Août 2018). Qui plus est, ces espèces ont systématiquement été mises en exergue dans le cadre des grands thèmes d’analyse comme l’étude des répartitions quantitative et spatiale, les hauteurs de vol et l’évaluation des enjeux.
En outre, la réponse à la demande de compléments formulée par la MRAE en juillet 2018 dresse un tableau indiquant pour chaque espèce menacée observée sur le site ses effectifs recensés, ses hauteurs de vol observées, sa sensibilité à l’éolien et son exposition aux risques de collisions avec les futures éoliennes du parc éolien de Saint-Mard. Dans ces conditions, il s’avère difficile d’envisager une approche d’expertise mettant davantage encore en exergue les espèces patrimoniales observées.
Note relative à la fragmentation de l’habitat et à la rupture de corridor : Sur ce point, nous indiquons que l’ensemble des éoliennes et des structures annexes seront installés en plein espace ouvert et dans ce contexte, ne conduiront nullement à des fragmentations de haies ou d’autres habitats boisés. Les aérogénérateurs seront installés dans des grandes cultures homogènes qui n’assurent pas de continuités écologiques. Dans ces conditions, aucun corridor arboré ne sera impacté par le projet. Les linéaires boisés existant continueront sans nul doute d’exercer leur rôle de corridor écologique, principalement en faveur de la chiroptéro-faune locale.
Sur ce point, nous signalons que la zone d’implantation du projet ne se localise pas sur un continuum écologique à l’échelle régionale, selon les données fournies par l’ancienne DREAL Poitou-Charentes (voir page 360 de l’étude environnementale consolidée en date d’Août 2018).
Le projet n’impact pas ni les corridors écologiques ni ne fragmente les habitats observés sur le secteur d’étude. En effet, les sites d'implantation des éoliennes et des structures annexes se localisent exclusivement dans des systèmes culturaux qui ne forment pas de corridors écologiques. Dans ce cadre, aucun impact lié à l’acheminement, au stockage du matériel et à l’implantation des éoliennes du projet n’est attendu à l’égard des éléments de la Trame Verte et Bleue régionale.
Note relative aux risques relatifs aux migrations : Sur ce point, nous indiquons que la zone d’implantation du projet se localise en dehors des principaux couloirs de migration connus au niveau régional (tel illustré via la Figure 2 en page suivante), ce qui limite nécessairement les risques d’effets de barrière et de collisions, quel que soit les conditions météorologiques.
En outre, les données d’observation sur le secteur soulignent des passages migratoires principalement représentés par des petits passereaux comme l’Alouette des champs, l’Etourneau sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Pinson des arbres et le Pipit farlouse. Ces oiseaux volent habituellement à faible hauteur et n’exposent pas davantage à des effets de collisions/barrière lorsque la visibilité est réduite (leur hauteur de vol étant alors davantage réduite).
Le Vanneau huppé est fréquemment observé en migration lors de la phase prénuptiale. Selon les dernières données de mortalité parues (T. Dürr - Mars 2018), le limicole est très peu exposé aux effets de collisions avec les éoliennes en Europe. En ce sens, l’annexe V du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (de novembre 2015) indique la très faible sensibilité du Vanneau huppé à l’éolien.
En définitive, si l’on considère le positionnement du site du projet en dehors des principaux axes de migration connus en région et les principales espèces vues en migration sur le site (des passereaux qui volent la plupart du temps en deçà du rayon de rotation des pales des éoliennes et/ou des espèces très peu sensibles à l’éolien), nous admettons que les risques de mortalité ne sont pas plus importants supérieurs lorsque les conditions météorologiques sont difficiles. Note relative aux infrasons générant des hémorragies internes sur les chiroptères
Sur ce point, l’auteur de la remarque fait probablement allusion aux effets de barotraumatisme qui demeure un effet bien connu de l’éolien sur les chiroptères. Ce phénomène explique environ 90% des cas de mortalité provoqués par le fonctionnement des éoliennes sur ce groupe taxonomique.
Il s’explique par les forts mouvements de pressions atmosphériques générés par la rotation des pales des éoliennes et qui provoquent une hémorragie interne des chauves-souris lorsque celles-ci passent à proximité des pales. Ce phénomène est bien décrit dans l’étude écologique (en page 315).
Le phénomène de barotraumatisme a bien évidement été pris en compte dans le volet écologique, notamment dans l’évaluation de la sensibilité des espèces à l’éolien, dans l’évaluation des impacts du projet sur les populations de chauves-souris. Les infrasons ne sont en rien la cause des hémorragies internes sur les chiroptères.
Note relative aux réservoirs de biodiversité et aux éléments de la Trame Verte et Bleue : En premier lieu, il est rappelé qu’aucun élément de la Trame Verte et Bleue n’est mentionné dans le secteur d’implantation potentielle du projet, d’après les cartographies régionales diffusées par l’ancienne DREAL Poitou-Charentes. »
Les cartographies dressées illustrant ces propos sont données en annexe du présent rapport.
« Le projet n’est pas situé sur un réservoir de biodiversité, ni sur un corridor écologique de la Trame Verte et Bleue. L’étude environnementale aborde ce thème dans le chapitre 2 dédié à l’étude de la Trame Verte et Bleue, en page 31.
Note relative à la faible tolérance de l’Œdicnème criard, du Pluvier doré et du Vanneau huppé à l’égard du fonctionnement des éoliennes
Selon les études menées par Hötker (2006), les espèces comme le Pluvier doré et le Vanneau huppé peuvent s’éloigner jusqu’à 250 mètres des éoliennes en fonctionnement. ENVOL Environnement estime que ces effets potentiels sont réduits à l’échelle de l’aire d’étude immédiate puisque la quasi-totalité des contacts de ces limicoles a correspondu à des survols migratoires.
En effet les fonctionnalités écologiques du secteur étant très faibles pour ces deux espèces de limicole et il n’est pas à attendre d’effets de dérangement pouvant être préjudiciable à leur état de conservation. »
Le tableau dressé justifiant les impacts estimés pour chaque espèce observée dans l’aire d’étude est donné en annexe du présent rapport. On constate ainsi que :
« La sensibilité à l’éolien de l’Œdicnème Criard est modéré, toutefois, durant l’année de prospection, aucun individu n’a été observé à hauteur de rotor et de plus et leur faible effectif contacté sur l’année d’étude, montre également que les fonctionnalités écologiques du secteur sont très faibles pour cette espèce, au même titre que le Pluvier doré et le Vanneau Huppé. »
Note du Commissaire Enquêteur :
Nouvelle question technique importante aussi je m’en remets à la note de la MRAe qui prenait acte de l’étude faite en demandant juste un complément qui a été fourni dans la version consolidée déposée par le pétitionnaire. Il ne semble pas que nous soyons sur un espace trop sensible du point de vue écologique, nous ne sommes pas sur un corridor écologique de la Trame Verte et Bleue. Pour une localisation sur le site de Saint-Mard les risques écologiques ne sont pas plus élevés que sur les sites en exploitation existants.
5- Paysage altéré par la présence des éoliennes près des différents villages de Saint-Mard. Il y a une véritable prolifération des éoliennes :
C’est l’observation qui m’a été faite oralement le plus fréquemment incontestablement une exaspération d’une partie de la population sur ce sujet.
Monsieur Broncard « une pollution visuelle obsédante » ; Monsieur Philippe Conord « Vous transformez notre campagne en cimetière» ; Madame Danielle Acquier « Il n’y aura plus un endroit où je ne verrai pas ces engins » ; Madame Colette Jhean « une forêt d’éoliennes » ; Monsieur Jean-Michel Fouet « Trop c’est trop, il faut s’adapter au paysage » ; Mme et Mr Hutchinson « ces parcs nous encerclent » ; Monsieur et Madame Guzik à Boisseuil « 16 éoliennes en activité, 4 de plus c’est inadmissible » ; Mr Claude Bariteau « le hameau de la Faye d’Epannes est sacrifié…29 éoliennes dans un rayon de 2,5km » ; Monsieur Marc Fardet « Saturation du paysage »
L’accumulation des éoliennes sur un même site provoque un phénomène de « ras le bol » pour la population locale. Même l’ADEME écrit « éviter la saturation pour faciliter l’acceptation ».
Question du Commissaire Enquêteur au porteur de projet : Ne faut-il pas renoncer à ce projet pour éviter une saturation visuelle du paysage ?
Réponse du pétitionnaire sur l’aspect paysager et la perception des éoliennes :
« Le paysage que nous connaissons actuellement ne possède qu’une centaine d’années d’existence. Il est façonné par l’homme qui, depuis des décennies, l’a ponctué d’ouvrages de plus ou moins grande dimension, tels les autoroutes, châteaux d’eau, silos ou lignes haute-tension. Les diverses cultures, remembrements, ainsi que le déboisement et le reboisement ont également un impact. Ainsi le paysage que nous observons aujourd’hui est bien différent de celui que l’on pouvait observer il y a 300 ans, et il continuera d’évoluer au fil du temps.
A titre de comparaison, la FEE (Fédération Energie Eolienne), a établi une comparaison quantitative entre différentes infrastructures modernes : à 1500 parcs éoliens en France correspondent environ 35000 châteaux d’eau, 100 203 km de lignes aériennes à haute tension, 950 000 km de réseau routier (hors autoroutes), et environ 12 000 supermarchés et hypermarchés. La commune de Saint-Mard accueille le poste électrique de Boisseuil sur son territoire, poste électrique auquel nous nous raccorderons par ailleurs. La présence du poste source de Boisseuil a entrainé l’installation d’un grand nombre de pylône électrique ainsi que de câble aérien haute tension dans l’environnement de Saint-Mard, Marsais et Bernay-Saint-Martin notamment.
Il ne s'agit pas de "destruction" ou de "défiguration" d'un paysage mais bien d'une évolution du paysage environnant et d'une création d'un nouveau paysage en fonction du développement du niveau de vie en accord avec les enjeux actuels. Il est important de noter que l’impact d’un parc éolien sur le paysage est totalement réversible.
Les populations environnantes s'approprient généralement bien les ouvrages constituant leur paysage en leur attribuant un rôle de repère et/ou d'utilité. La perception du paysage est subjective et donc propre à chacun. »
Pour confirmer et valider ces propos le pétitionnaire fait état de trois sondages, ils sont donnés en annexe du présent rapport, le porteur de projet peut ainsi conclure :
« Ces trois sondages tendent à montrer que, même si la perception des parcs éoliens est subjective, celle-ci n’est pas vécue négativement par la grande majorité des gens ni même par les riverains de ces parcs ».
Réponse sur l’Adaptation du projet à son environnement
Une observation faite par M. Fouet stipule qu’il est préférable de s’adapter au paysage.
« Dans le cadre de Saint-Mard, c’est exactement ce qui a été réalisé. Pour preuve, comme décrit dans la partie 5 : « Justification du projet » disponible en page 254 de l’étude d’impact consolidée en date d’Août 2018, la zone potentielle de Saint-Mard présente de nombreux atouts comme l’éloignement aux zones réglementaires et d’inventaires environnementale, aux zones habitées, aux contraintes patrimoniales et surtout, se localise en extension d’un ensemble de 8 éoliennes déjà en service depuis Juin 2007. Le développement de projet en extension participe à éviter le mitage des parcs éoliens, mesure phare du Grenelle II.
Cette zone avait une capacité d’accueil d’un plus grand nombre d’éoliennes que celui proposé et aussi d’éolienne de tailles plus importantes. En effet, trois scénarios de variantes ont été étudiés dans le dossier.
- La variante n°1 comporte 6 éoliennes, selon deux axes Sud-ouest/Nord-est. Il s’agit de la variante d’implantation comportant le plus grand nombre d’éoliennes. Les inter-distances varient de 400 mètres à 600 mètres. - La seconde variante comporte 5 éoliennes, placées en ligne selon un axe Sud-ouest/Nord-est. L’inter-distance minimale entre les éoliennes est de 450 mètres. - La troisième variante ne comporte plus que 4 éoliennes. Cette variante exclut l’installation d’éoliennes dans le secteur d’implantation le plus au Sud où de nombreux boisements et réseaux de haies sont présents. Les inter-distances entre les aérogénérateurs sont comprises entre 410 mètres et 560 mètres. De plus, les avis des aviations civiles et militaires étaient favorables à l’implantation d’éolienne de 180 mètres totale en bout de pales.
Afin de conserver des gabarits adaptés à l’environnement récepteur (parcs éoliens de Bernay-Saint-Martin et Marsais) et garantir une meilleure acceptation du projet (éloignement de 810m contre 500m réglementairement), la variante 3 composé de 4 éoliennes d’une hauteur de 150 mètres totale en bout de pale a été retenue. Ainsi, notre société a développé un projet en adéquation avec son milieu récepteur afin de proposer un projet s’insérant parfaitement avec l’existant. »
Réponse à la question sur la sensation de saturation visuelle :
« Comme vu au-dessus la perception du paysage est subjective et complexe à saisir. Pour autant, la prise en compte du paysage dans le développement d’un parc éolien est un élément essentiel à sa bonne intégration locale. L’étude des effets de saturation fait partie de cette prise en compte.
Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, écrit par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer et actualisé en 2010 contient des recommandations, des propositions de méthodes et des exemples, afin d’aboutir à des projets éoliens respectueux des caractéristiques des territoires d’accueil, dans une perspective de développement durable. Au sein de ce guide, la notion de saturation (page 108) est décrite comme étant : « Le terme de saturation visuelle appliqué à la part de l’éolien dans un paysage, indique que l’on a atteint le degré au-delà duquel la présence de l’éolien dans ce paysage s’impose dans tous les champs de vision. Ce degré est spécifique à chaque territoire et il est fonction de ses qualités paysagères et patrimoniales et de la densité de son habitat. »
En clair, cela signifie que la saturation visuelle est atteinte pour un niveau d’angle précis, dépendant du milieu récepteur. La méthodologie utilisée pour l'évaluation de la saturation théorique du parc éolien de Saint-Mard respecte les préconisations issues de l'étude "Éoliennes et risques de saturation visuelle - Conclusions de trois études de cas en Beauce" de la DREAL Centre. Les indices de saturation visuelle du paysage sont :
- L’occupation de l’horizon : somme des angles de l’horizon interceptés par des parcs éoliens situés à moins de 10 kilomètres, depuis un village pris comme centre.
- La densité sur les horizons occupés : ratio nombre d’éoliennes/angle d’horizon
- L’espace de respiration : plus grand angle continu sans éolienne. Un angle sans éoliennes de 160° à 180° (correspondant à la capacité humaine de perception visuelle) paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle. »
Pour appuyer ce propos il est rappelé la carte sur la perception des éoliennes fournie dans l’étude paysagère par Monsieur Couasnon, celle-ci est reportée en annexe du dossier. La carte analysée permet d’apportée la conclusion suivante :
« Cette schématisation permet d’apprécier l’occupation horizontale de l’éolien sur le territoire. Toutefois elle est théorique puisque, dans la réalité, de nombreux filtres tels que les boisements viennent s’ajouter et ainsi masquer les éoliennes qui ne seront ainsi pas forcément visibles à moins de 10 km.
Une analyse de visibilité théorique cumulée a également été réalisée (en prenant en compte l’ensemble des parcs et projets éoliens, sur un périmètre de 10km autour des éoliennes) afin d’ajouter la prise en compte du relief. Le résultat de cette analyse a était ajouté sur la carte présentée en annexe 3 et permet de visualiser les secteurs d’où le plus grand nombre d’éoliennes est potentiellement visible, et à contrario, les espaces de respiration.
Cette carte permet de confirmer que, spatialement, les éoliennes du projet sont en parfaite continuité des parcs éoliens existants. En effet, seul le bourg de Saint-Saturnin-du-Bois voit son champ visuel modifié très légèrement par l’ajout du projet (+3° d’angle occupé par un parc éolien).
Pour tous les autres bourgs, l’angle occupé par le projet s’inscrit dans celui occupé par un parc existant.
Ainsi, sans juger de l’état actuel de la saturation visuelle, il est possible de conclure que le projet n’augmente pas sensiblement la saturation visuelle existante et ne réduit pas les espaces de respirations existants.
Ainsi, le projet présenté apparait comme le meilleur compromis entre la production d’énergie renouvelable et le respect de l’environnement. Il permet en s’installant dans une zone éolienne déjà existant de réduire les phénomènes de saturation sur le reste du territoire et permet d’éviter le mitage des installations.
De plus, nous partageons entièrement la préconisation de l’ADEME énoncé en observation qui énonce : « éviter la saturation pour faciliter l’acceptation ». Le projet éolien que nous portons sur Saint-Mard bénéficie d’une bonne acceptation locale avec 32 avis positifs (dont 4 sur la commune même de Saint-Mard) contre 12 avis défavorables (dont 6 de Saint-Mard). Notons que le développement d’un projet dans une zone dénudé d’installation éolienne, n’aurait pas recueillis autant d’avis positif que ce projet d’extension, qui vise simplement à densifier un existant et donc, à ne pas modifier ni apporter de nouveaux impacts visuels pour les riverains. »
Note du Commissaire Enquêteur :
Cette question de la prolifération des éoliennes est très sensible, c’est la remarque négative qui m’a été faite le plus fréquemment. « Nous allons avoir une véritable forêt d’éoliennes ».
Le sentiment de saturation visuel est très fort. Les réponses apportées par le pétitionnaire ne peuvent contredire cette perception.
La question qu’il y aura à se poser, si le développement de l’éolien est à encourager : faut-il favoriser les implantations regroupées ou faut-il répartir davantage sur le territoire les différentes installations ?
6 – Des dénis à la démocratie (?) :
Monsieur Lionel Dieumegard « Nos doléances ne sont jamais prises en compte »
 Comme le souligne Madame le Maire, la population de Saint-Mard est majoritairement contre, le conseil municipal s’est prononcé à plusieurs reprises en rejetant ce projet éolien et il n’en est pas tenu compte. « Pourquoi faire toute cette consultation, cela ne sert à rien »
Question du Commissaire Enquêteur au porteur de projet : Comment les décisions du conseil municipal peuvent-elle être entendues ?
Réponse du pétitionnaire :
« Le développement des projets éoliens est un processus extrêmement long et assez complexe. A différents stades d’avancement du projet, des dizaines d’administrations différentes (ARS, aviation, DREAL, SDIS, DRAC…), de nombreuses collectivités territoriales (Conseil Départementale, EPCI, communes), des associations de protection de l’environnement et/ou du patrimoine et le public en général sont consultés par le développeur ou directement par la Préfecture. L’objectif de ces consultations étant :
- pour le développeur éolien de présenter à l’administration française un projet permettant le meilleur compromis entre production d’électricité renouvelable et respect de l’environnement et des riverains. - et pour le Préfet de n’autoriser que les projet qui permettent à la fois de remplir les objectifs nationaux et régionaux en termes d’énergies renouvelables tout en respectant les intérêts des particuliers et les objectifs de protection de l’environnement et du patrimoine.
Donc malgré le sentiment des deux personnes citées au-dessus, l’avis des riverains et des élus locaux est bien entendu.
Place de l’avis du public et des élus locaux dans le processus de développement éolien en France : C’est la Légalisation et la Règlementation française, issues du processus démocratique, qui gèrent l’instruction de la demande d’autorisation des projets éoliens.
Durant cette instruction, les avis des élus locaux sont recueillis à plusieurs étapes : - Les conseils municipaux de la commune d’implantation et des communes du rayon d’affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation pendant l’enquête publique (Article R512-20 du Code de l’Environnement) - Les maires des communes d’implantation des parcs éoliens sont invités à participer à la CDNPS (Article R341-17 du Code de l’Environnement)
La participation du public est aussi encadrée par la Loi : articles L120-1, L123-1 et suivants du code de l’environnement. Les riverains et élus locaux peuvent parfois se poser la question de savoir pourquoi par exemple, un avis défavorable de l’aviation militaire est directement rédhibitoire pour un projet. Alors que l’avis de la commune, n’est que consultatif, au même titre que l’avis du commissaire-enquêteur, de nombreux avis des différents services administratifs et organismes. Encore une fois c’est la légalisation qui encadre tout cela.
C’est elle aussi qui fait du Préfet de Département le décisionnaire final sur ces sujets. Le Préfet a le devoir d’étudier l’ensemble des caractéristiques du projet et ses impacts, ainsi que l’ensemble des avis émis dans le cadre de l’instruction (dont l’avis de la commune et du commissaire-enquêteur), afin de faire un choix final quant à l’autorisation ou non du projet. La réglementation Française est faite ainsi afin de pouvoir garantir des décisions impartiales, prises dans l’intérêt collectif.
Il est également important de rappeler que n’importe quel citoyen peut aussi faire appel de la décision du Préfet devant la justice administrative s’il est considéré comme un « tiers intéressé » au regard de la loi.
Ainsi, parler de « déni de démocratie » parait exagéré.
Place de l’avis du public et des élus locaux dans le processus de développement du parc éolien de St Mard :
Nous avons vu la place, telle que prévue par la loi, des avis des riverains et des communes dans l’instruction administrative d’un parc éolien, mais il est important de souligner que ces avis sont également recueillis et entendus par Volkswind en dehors de ces procédures officielles :
Tout d’abord, avant de lancer le projet, nous avions commencé par prendre en compte le SRE (annulé aujourd’hui par décision juridique d’avril 2017 mais en vigueur au moment du lancement du projet et du dépôt de la demande d’autorisation). Ce document issu du SCRAE, avait été élaboré par des élus locaux (Conseil Régional Poitou-Charentes) et par la Préfecture de la Région Poitou-Charentes. Il classait la commune de Saint-Mard dans la liste des communes favorables au développement éolien et indiquait l’objectif d’installation de 1800 MW pour l’ex Région Poitou-Charentes pour 2020. C’est sur cette base que nous nous sommes intéressés à la commune de Saint-Mard pour l’implantation d’un parc éolien.
Ensuite, il est intéressant de rappeler les phases préliminaires de développement du projet éolien de Saint-Mard, afin de démontrer les échanges et la prise en considération de l’avis de la mairie.
En effet, de nombreux échanges ont eu lieu entre la municipalité et notre société, et cela bien en amont du lancement du projet :
Les premiers contacts ont été initiés dès la fin de l’année 2013 via des sollicitations téléphoniques mais également par courrier afin de pouvoir présenter au Conseil Municipal nos réflexions sur le potentiel éolien du territoire. Le 28 octobre 2014, nous avons présenté au Conseil Municipal le potentiel éolien de trois zones d’études différentes sur la commune de Saint-Mard, les démarches et étapes de développement d’un projet éolien, ainsi que les retombées positives pour la commune.
A la suite cette présentation, le 10 Février 2015, la municipalité a délibéré contre tout projet éolien sur la commune de Saint-Mard à 6 voix Contre, 5 voix Pour. Ce vote a été un élément important qui a été pris en considération dans l’élaboration du projet éolien de St Mard comme expliqué ci-après.
Conscient de ce vote, nous avons tout de même poursuivi notre travail de développement sur la zone car celle-ci présente des avantages indéniables :
- Secteur particulièrement bien venté ; - Participation aux objectifs régionaux de l’ex Poitou Charentes (1800 MW éolien - 2020) et nationaux ; - En consolidation d’un parc éolien déjà en fonctionnement depuis Juin 2007 conformément aux recommandations du Grenelle II et du SRE pour éviter le mitage du territoire ; - L’éloignement de contraintes patrimoniales (Monument Historique, site UNESCO) ; - Aucune sensibilité naturelle réglementaire au sein de la zone (impact résiduel jugé de nul à faible sur l’avifaune, les chiroptères et la faune terrestre) ; - L’éloignement possible aux zones habitées (plus de 800 mètres contre 500 mètres réglementairement) ; - La possibilité d’un raccordement à proximité limitant ses impacts.
Mais pour tenir compte des réserves du conseil municipal, une attention particulière a été portée sur tout ce qui pourrait améliorer l’acceptabilité du projet :
- Le développement pour ce parc a été volontairement limité à une seule des trois zones présentées initialement. La zone retenue étant celle en continuité des parcs existants, cela permet de limiter le mitage et les impacts du projet. - Le choix du modèle de machine a été fait aussi en tenant compte de l’acceptabilité locale. Par mesure de cohérence avec les autres parcs, nous avons décidé de rester sur un gabarit équivalent, et ainsi de se limiter à une hauteur totale en bout de pale de 150 mètres, comme le parc éolien de Marsais. - La limitation du nombre de machines à seulement quatre éoliennes de marque Vestas, type V126 développant 3,6 MW de puissance unitaire, permettant un éloignement important par rapport aux zones habitées.
> Ces choix, faits par Volkswind, n’ont pas été ceux de la plus grande production d’électricité possible, mais dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet dans son paysage et donc une meilleure acceptabilité.
> D’autre part, préalablement au dépôt du dossier, nous avons réalisé une exposition afin de présenter le projet et de répondre aux éventuelles questions, d’une durée de trois heures, sur le territoire communal de Saint-Mard. Cette exposition avait été précédée de l’envoi d’un flyer d’information ainsi que d’un affichage réalisé sur les emplacements réservés à ce titre.
Durant cette exposition, nous avons ainsi eu le plaisir d’échanger avec pas moins d’une vingtaine de personnes dont un cortège composé d’une quinzaine venue dans le sillage de Monsieur Broncard, au nom de l’association « Vent de colère ».
Les quelques autres participants (de l’ordre de la dizaine tout au plus) étaient des habitants de la commune, et portaient des avis partagés sur le projet. Les craintes concernant le projet qui ont été émises par certains riverains, concernaient essentiellement l’aspect acoustique de l’installation. Une attention particulière a donc été portée lors de la réalisation de l’étude acoustique, afin de s’assurer que les niveaux sonores réglementaires seraient respectés lors de l’exploitation du parc.
Ainsi, nous avons bien entendu et pris en considération le vote de la municipalité et le point de vue du public et des riverains afin de proposer un projet équilibré entre la production d’énergie éolienne et la prise en compte des enjeux humains (éloignement de 810 m minimum aux zones habitées), environnementaux (réduction du nombre d’éolienne et implantation dans les zones de moindre impact écologique), paysager (extension d’un parc existant) et acoustique (bridage faible donc optimisation de fonctionnement).
Nous rappelons toutefois que la décision finale sera prise par le Préfet du département par arrêté préfectoral sur la base des nombreux avis formulés au cours de la procédure d’instruction dont ceux de la Municipalité bien entendu, mais également des services de l’État (DREAL, DDTM, ARS, …), de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), l’enquête publique, la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). »
Note du Commissaire Enquêteur :
Nous touchons là certainement le point le plus délicat de cette enquête. Le pétitionnaire se réfugie comme il se doit derrière les procédures légales. Une partie de la population locale majoritairement rurale se sent victime d’une politique nationale voulue par des citoyens urbains, cela rejoint curieusement l’actualité présente. Cette population se sent dépossédée d’une partie de son bien : son environnement.
Comme le rappel le pétitionnaire c’est au préfet, représentant de l’Etat, de prendre la décision, l’avis des collectivités locales n’est que consultatif. Si l’expression déni de démocratie parait excessive comme le rappelle Monsieur Grange, il y a tout de même un déficit démocratique au niveau de la recherche d’un consensus minimal. Ce manque d’écoute des instances nationales est vécu douloureusement.

 7 – Rendement réel de l’énergie éolienne et intérêt économique.
Monsieur Broncard « Une affaire purement financière de subventions et de retours juteux sur investissement pour les promoteurs et les investisseurs ; des avantages fiscaux illusoires pour les collectivités ; des scandales financiers et des prises illégales d’intérêts, un fait national avéré » Monsieur Philippe Conord « effaré d’un modèle économique … qui garantit aux opérateurs des revenus systématiques sans tenir compte des besoins » ; Monsieur Claude Bariteau « L’énergie éolienne est inutile … une énergie intermittente supplée par des centrales à énergies fossiles »
Question du Commissaire Enquêteur au porteur de projet : à l’affirmation (souvent données oralement= : le bilan carbone n’est pas favorable à l’éolien qu’en est-il réellement ? Rien n’est fabriqué en France, tout est importé qu’en est-il ?
Réponse du pétitionnaire sur le bilan carbone :
« L’énergie éolienne peut se vanter d’être l’énergie ayant la plus faible émission de gaz à effets de serre (devant le nucléaire si démantèlement compris, et de plus, sans fabrication de déchet hautement radioactif).
Si l’on reprend la partie 3.1.4 Bilan Carbone d’un parc éolien en page 176 de l’étude d’impact consolidée, on estime à entre 2,4 et 8 mois de fonctionnement pour compenser la production de CO2 qui a lieu pendant les autres phases du cycle de vie du parc (Etudes, Construction, Exploitation et Démantèlement). Une éolienne ne produit aucun déchet ni aucun gaz à effet de serre au cours de son exploitation (hors opérations de maintenance ponctuelles).
Si l’on considère les émissions liées aux étapes de fabrication des éléments, à l’acheminement sur site des différents éléments), au montage et à la maintenance du parc éolien, on peut considérer que l’énergie éolienne terrestre produit environ 13g de CO2/kWh (selon une Analyse de Cycle de Vie réalisée pour l’ADEME en 2017). Cette analyse prend aussi en compte le démantèlement et le traitement des éléments démontés.
A titre d’exemple, pour une centrale fonctionnant avec du gaz à cycle combiné (technologie la plus performante en terme économique) il s’agit d’environ 180g de CO2/kWh, ou plus de 1000g de CO2/kWh pour une centrale au charbon.
Pour l’énergie nucléaire, l’emprunte carbone d’une centrale a été estimée à 66g de CO2/kWh (Professor Benjamin Sovacool - University of Susse)
Grâce à une puissance installée en France de 13 727 MW au 31 mars 2018, ce sont plus de 8,7 millions de tonnes de CO2 par an qui ont été évitées grâce à la production éolienne terrestre (RTE 2018). La dette carbone d’un parc équivalent à celui de St Mard (fabrication, transport et montage/démontage) est compensée en 8 mois maximum comme énoncé dans le chapitre « 3.1.4 Bilan Carbone d’un parc éolien » en page 168 de l’étude d’impact consolidée du projet Ferme éolienne de St Mard).
De plus, au-delà du bilan carbone excellent de cette énergie, le développement de l'éolien contribuerait également, comme les autres énergies renouvelables, à :
- La maitrise à long terme du prix de l'énergie - à la sécurité d'approvisionnement - à l'autonomie énergétique des territoires
Cela ayant pour finalité de favoriser sur le long terme, la neutralité énergétique des territoires, permettant de s’affranchir de ressource d’origine étrangère et controversé comme l’uranium ».
Intérêts de l’énergie éolienne
« Certains participants s’interrogent sur l’intérêt de l’éolien en général en dehors de l’aspect financier.
Dans un premier temps, il est important de rappeler que les éoliennes produisent de l’électricité qui est redistribuée ensuite aux consommateurs privés le plus souvent à proximité des lieux de production. Les dernières données RTE (bilan énergies renouvelables 30 juin 2018) montrent que l’éolien français couvre 5,7 % de l’électricité consommée en année glissante. »
Intérêts environnementaux :
« Comme montré dans le chapitre 3.2 Intérêt de l’énergie éolienne, présenté en page 178 de l’étude d’impact consolidée en date d’Août 2018, l’éolien participe à la baisse des émissions des gaz à effets de serres de la France.
L’énergie éolienne possède de nombreux avantages en termes de développement durable :
- ressource inépuisable (vent) - ressource localement consommée (évite les pertes en lignes) - ressource propre (voir bilan carbone ci-dessus) - installations recyclables ; - ressource de substitution : o réduction des émissions de gaz à effet de serre ; o objectif de porter à au moins 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020 augmentant d’autant l’indépendance énergétique de la France ; o réduction des émissions, poussières, fumées, suies, cendres et odeurs ; o limitation des effets liés aux pluies acides sur le milieu naturel et le patrimoine notamment ; o réduction de la production des déchets nucléaires issus de l’utilisation des énergies fissiles ; o limitation des effets liés à l'élimination et/ou au stockage des déchets (nucléaires, résidus de combustion…) ;o limitation des risques et nuisances liés à l'approvisionnement des combustibles fossiles (marée noire, raffinerie,…) »
Intérêts pour les collectivités :
« Il y a des retombées fiscales qui concernent les communes d’assiette du projet mais aussi plus largement les Communautés de Communes, le Département et la Région. C’est l’ensemble du territoire qui bénéficie des retombées du projet. Les chiffres énoncés ci-dessous ne sont que des estimations, ils dépendent de la fiscalité choisie par la/les collectivités, pour lesquelles nous n’avons aucun pouvoir de décision.
Les retombées fiscales sont d’environ 10 000 € /MW/an revenant au bloc communal (communes et communautés de communes) :
- IFER : 7470 €/MW installé dont 70% pour le bloc communal, soit 5230 €/MW/an - TFPB : variable selon les taux de TFPB communal et TFPB EPCI, mais en moyenne : environ 2000 à 3000 €/éolienne/an (commune + EPCI) - CFE : variable selon Taux CFE intercommunal, mais environ 15 000 €/éolienne/an - CVAE : 2 000 à 3000 €/an/éolienne
Il est important de souligner que 50% des soutiens obtenus dans le cadre du mécanisme de soutien mis en place par l’Etat pour développer l’énergie renouvelable sont reversés aux territoires via l’IFER, Impôt sur les sociétés (IS), la Cotisation foncière des entreprises (CFE), Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), Taxe foncière (observatoire de l’éolien Octobre 2018 – FEE - BearingPoint).
Ces retombées fiscales que touchent les collectivités lors de l’exploitation d’un parc éolien contribuent largement au développement local et au maintien des services aux habitants. (Voir paragraphe sur l’immobilier pour d’autres exemples).
Pour conclure sur cet aspect, l’ADEME énonce : « La monétarisation de ces bénéfices révèle qu’ils sont comparables voire supérieurs aux coûts en question. Ainsi, sur l’ensemble de la période 20022013, les bénéfices environnementaux pour la collectivité sont estimés entre 3,1 et 8,8 Mds€ en 2013 pour des coûts du soutien évalués, sur la même période, à 3,2 Mds€ en 2013 ». (Source : ADEME - Etude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie, page 8).
Les coûts du soutien à la filière éolienne apparaissent ainsi bien inférieurs aux bénéfices environnementaux qu’elle apporte ».
Intérêts pour l’emploi :
« Un parc éolien bénéficie aussi à un nombre important d’acteurs économiques notamment au travers du maintien voire de la création d’emplois. Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble des segments de la chaîne de valeur, sur lesquels les emplois éoliens sont répartis :
- Etudes et développement : bureaux d’études, mesures de vent, mesures géotechniques, expertise technique, bureaux de contrôle, développeurs, financeurs…
Fabrication de composant : pièces de fonderie, pièces mécaniques, pales, nacelles, mâts, brides et couronnes d’orientation, freins, équipements électriques pour éoliennes et réseau électrique… - Ingénierie et construction : assemblage, logistique, génie civil, génie électrique parc et réseau, montage, raccordement réseau… - Exploitation et maintenance : mise en service, exploitation, maintenance, réparations, traitement des sites…
Toutes ces activités contribuent au développement économique local et à la création d’emplois temporaires et permanents.
L’outil TETE est un outil développé par le Réseau Action Climat et l’ADEME, avec l’appui du CIRED, permettant d’effectuer une estimation des emplois créés à travers des politiques de transition écologique à l’échelle d’un territoire pour chaque année d’ici à 2050. L’outil se base sur des données disponibles dans un Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) ou tout autre travail de prospective énergétique. Il peut être utilisé à tout type d’échelle territoriale (commune, bassin d’emplois, EPCI, département, région, France).
Voici une évaluation de l’impact emploi pour le projet de St Mard : - L’année de la construction : 139 emplois en équivalent temps plein en France dont 42 dans le département - Chaque année durant l’exploitation : 3 emplois en équivalent temps plein en France dont 2 dans le département. La filière éolienne représentait fin 2017 en France 17 100 emplois directs et indirects (dont près de 978 en Nouvelle-Aquitaine). Ce vivier s’appuie sur 1070 sociétés actives, allant de la TPE au grand groupe industriel. Avec une augmentation annuelle d'environ 8%, c’est l'un des secteurs économiques les plus dynamiques de France. (Source : observatoire de l’éolien 2018).
Chaque jour en France, ce sont ainsi près de 4 emplois qui sont créés par la filière ».
Développement du projet :
« Les bureaux d’études (exemples acoustiques, paysagères, avifaunistiques…) participent pleinement à la dynamique du secteur. Les développeurs, comme Volkswind, connaissent également une croissance continue depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, l'équipe de Volkswind France compte environ 45 employés, répartis sur plusieurs agences.
Les études du projet éolien de St Mard ont déjà créé de l’activité dans les bureaux d’études nationaux puisque : - L’étude faune/flore a été réalisée par le bureau d’étude ENVOL Environnement basé à Wasquehal (59), - L’étude paysagère a été réalisée par Laurent Couasnon basée à Rennes (35), - L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude Venathec basée à Vandoeuvre les Nancy (54) - La vérification du calage du cadastre et les relevés de cotes altimétriques ont été réalisés par le cabinet de géomètres experts CHARBONNIER à Aigrefeuille (17) »
Fabrication des éoliennes :
« Aujourd’hui les revirements réglementaires de la France n’ont pas permis le développement d’une filière industrielle de fabrication d’éolienne. C’est pourquoi la plupart des éléments sont fabriqué dans d’autres pays européens voisin (Danemark, Espagne et Allemagne essentiellement)
Cependant, les entreprises du secteur se renforcent en France, notamment les constructeurs, leurs fournisseurs et sous-traitants. Dans le département voisin, la société TPL à Tessonnière (79) travaille pour certains constructeurs d’éoliennes sur le traitement de surface des couronnes. Elle emploie 42 salariés (chiffres de juillet 2018) et 55 % de leur activité est consacrée à l’énergie éolienne.
A la fin de l’année 2017, l’éolien générait 978 emplois en Nouvelle Aquitaine tant dans la partie « Eude et développement », « Fabrication des composant », « Ingénierie et Construction » et « Exploitation et maintenance »
Construction et exploitation du parc éolien :
« L’installation et la maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des prestataires locaux ; des emplois sont ainsi directement créés dans les zones où sont implantées les éoliennes.
Nous pouvons le voir au travers des nombreux témoignages reçus lors de l’enquête publique (Observations de M. RABIER Stéphane – Fédération des Travaux Publics ; M.SENS Alexandre – ENGIE INEO, M.DAILLOUX Cyril – société Alté Ad, M.LEBRUN Thomas – Société COLAS, Entreprise Barré Fils), l’éolien participe à l’économie locale en privilégiant les acteurs locaux pour la réalisation des réseaux, la fabrication du béton, l’acheminement des pièces, les travaux d’aménagements…
On peut aussi noter l’importance de l’éolien pour la société Rochelaise F.A.S.T, acteur majeur de la logistique portuaire française depuis plus de 70 ans, qui met en avant sur son site les éoliennes comme un secteur d’activité important.
Le développement de nos projets nous a également poussés à créer une nouvelle structure dédiée à la maintenance de nos parcs éoliens : Volkswind Service. Ce sont deux emplois à temps pleins qui ont ainsi pu être créés sur le secteur de Benet en Vendée (85).
L’éolien, au travers de son excellent bilan carbone, est une énergie mature qui tend à se développer en France afin de participer au défi environnemental majeur auquel nous sommes confrontés, en alimentant en énergie renouvelable les riverains locaux. Dans le cadre du projet éolien de St Mard, ce serait près de 16 000 foyers (hors chauffage électrique) qui seraient alimentées évitant plus de 12 000 tonnes de CO2 (300g/kWh - ADEME) ».
Note du Commissaire Enquêteur :
La question du bilan carbone souvent mis en doute par les détracteurs de l’éolien a été étudiée par des instances scientifiquement compétentes, comme l’ADEME sauf démonstration inverse fortement étayée, il ne saurait en être tenu compte dans le cadre d’une enquête locale.
La manne financière importante et excessive que représenterait les revenus des développeurs de l’énergie éolienne, s’appuie sur une politique volontariste délibérée pour favoriser cette énergie.
Les questions sur l’intérêt économique de l’éolien et sur la justesse de la répartition des revenus échappent un peu au jugement que l’on peut avoir sur un projet très ponctuel ne mettant en œuvre que quatre machines. C’est un débat national auquel les instances politiques de la nation ont répondu. Nous pouvons toutefois regretter que le mode de répartition des revenus générés ne reviennent pas plus directement aux administrés qui ont le plus à supporter les conséquences de cet équipement industriel. Il y aurait à trouver un plus juste équilibre entre les revenus perçus par les propriétaires de terrain et les reversements fait aux communes ; d’autant plus que dans le cas présent la perception des taxes est faite par la Communauté de Commune de Surgères sans retombées directes pour la commune de Saint-Mard. Le pétitionnaire s’abrite comme il se doit derrière la réglementation, on ne peut lui en faire grief, ce n’est pas de sa compétence.
Les retombées économiques en matière d’emploi mise en avant par Volkswind France, bien que réelles, sont relativement faibles, elles apparaissent comme bien modestes. Dans une région au taux de chômage significatif on ne peut que regretter là aussi le niveau trop faible de l’industrie hexagonale.

II - CONCLUSIONS
Objectif de la réalisation :

La production d’électricité par des énergies dites douces est un objectif politique affirmé depuis de nombreuses années par les gouvernements successifs. L’électricité produite par aérogénérateur fait partie de ces nouveaux moyens de production d’énergie.
Ce projet prévoit la création d’un parc éolien comprenant quatre éoliennes d’une puissance nominale de 3,6 MW et l’installation d'un poste de livraison, le raccordement au poste source, la réalisation de plates-formes permanentes destinées à la maintenance, ainsi que des liaisons électriques enterrées entre les éoliennes.
Le projet déposé respecte les orientations du Schéma Régional Eolien (SRE) approuvé par arrêté du Préfet de région le 29 septembre 2012, bien que ce schéma ait été annulé depuis par décision de justice, il était en application au moment du dépôt du dossier par le pétitionnaire.
Le site d’implantation des installations éoliennes est situé à l’extrémité Est de la commune de Saint-Mard à proximité de la limite communale avec Bernay-Saint-Martin

Qualité du dossier :

Les documents fournis sont détaillés ils abordent tous les impacts potentiels de l’installation de ces quatre éoliennes. Les documents ont été fourni sous forme papier et sous forme numérique. Les documents papiers sont restés à disposition du public pendant toute l’enquête. La forme numérique peut être consultée sur le site de la préfecture à partir de n’importe quel poste d’ordinateur connecté sans aucune contrainte. La navigation à l’intérieur des documents fournis est assez aisée, la qualité des cartes est très bonne et peuvent être lues facilement avec les logiciels publics les plus courants.
Le dossier papier identique à sa forme numérique soumis à enquête publique est très complet mais très dense et parfois un peu confus. Nous retrouvons parfois les mêmes informations, les mêmes cartographies et tableaux. Les sommaires en début de volume donnent des paginations qui rendent plus facile la lecture.
Le résumé non technique permettait une approche correcte, rapide et assez complète du dossier, il était suffisamment didactique pour en faciliter une bonne compréhension.
En conclusion, je considère que les documents mis à disposition du public sont très complets et ont permis de faire connaitre le projet dans tous ses détails.

Information du public :

L’information réglementaire du public a correctement été effectuée par voie d’affichage sur les lieux de construction, à la mairie de Saint-Mard et dans les mairies environnantes : Saint-Georges-du-bois, Surgères, Bernay-Saint-Martin, Breuil-la-Réorthe, La Devise, Courant, Marsais, Migré, Puyrolland et Saint-Félix selon l’arrêté préfectoral.
L’arrêté a été publié par voie de presse dans les journaux Sud-Ouest et L’Hebdo de Charente-Maritime, La nouvelle république et Le courrier de l’ouest.
Une exposition a été présentée au public au village du Breuil, le plus proche des installations prévues. En outre des compléments ont été apportés à la population de Saint-Mard par la brochure « Bulletin d’information » établi par la société Volkswind France. Même si ce document présentait de façon très favorable le projet, il a eu le mérite de sensibiliser toute la population de la commune et des villages environnants.

Réception du public :

La réception du public a pu se faire dans de bonnes conditions à la Mairie de Saint-Mard. Le dossier est resté à disposition du public pendant toute l’enquête du Mercredi 10 octobre au Vendredi 09 Novembre. Il n’y a eu aucun incident au cours de mes cinq permanences.

Conséquences prévisibles de l’installation des éoliennes sur le paysage environnant :

Le paysage autour de Saint-Mard ne présente pas de caractère particulier, il n’y a pas de monuments historiques à proximité. Ces quatre éoliennes seront visibles de loin, notamment en venant de Surgères.
Sur le plan ci-contre extrait de l’édude paysagère est présenté la situation du projet des quatre éoliennes de Saint-Mard. Elles sont portées en violet et en noir sont notés les éoliennes existantes de Marsais au Nord et de Bernay-Saint-Martin à l’Est. / Il apparait ainsi clairement que les implantations prévues sont en continuité avec les parcs existants. Par contre les éoliennes de Saint-Mard seront plus hautes que celles de Bernay-Saint-Martin.

Dans l'étude d'impact, l'aspect paysager a été abordé sous plusieurs points de vue, de nombreux photomontages ont été présentés où des enjeux significatifs devaient être pris en compte. Il a été réalisé un plan « Saturation visuelle théorique » par Monsieur Couasnon dans l’étude paysagère (page 201) sur lequel ont été portés les cônes de visibilité à partir des différents villages situés autour du projet. Il en ressort qu’il n’y aura pas d’aggravation très sensible de l’état existant.
Pour réduire l’impact visuel nocturne, il serait souhaitable de ne signaler que les éoliennes situées en périphérie des trois parcs réunis. Cette décision ne relève pas du porteur de projet mais des instances chargées de l’aviation civile et militaire.
Conséquences prévisibles de l’installation des éoliennes sur l’avifaune :

L’implantation des éoliennes à Saint-Mard a été choisie en dehors des secteurs présentant des espèces végétales et des habitats naturels remarquables. Il a été recherché une mise à distance par rapport aux haies et lisières boisées.
L’étude d’impact considère que, pour la faune hors chiroptères et oiseaux, l’enjeu écologique est faible sur le site « du fait d’une présence minime d’espèces »
L'étude estime l’impact des travaux d’aménagement comme très faible et temporaire pour l’avifaune, sous réserve que les travaux de raccordement et de terrassement soient réalisés en dehors de la période de nidification soit du 1er avril au 15 juillet. L'étude souligne également que l’implantation du parc, en continuité directe du parc éolien et en exploitation de Bernay-Saint-Martin, permet de réduire très significativement les risques d’effets de barrière liés à l’installation de ce projet. Il est considéré que la densification d’un parc déjà existant ne constituera pas un obstacle supplémentaire à la migration des oiseaux.
En ce qui concerne la population de chiroptères, le phénomène de barotraumatisme a été pris en compte dans le volet écologique, notamment dans l’évaluation de la sensibilité des espèces à l’éolien, dans l’évaluation des impacts du projet sur les populations de chauves-souris. Afin de réduire le risque de collision pour les chiroptères, un dispositif de bridage des éoliennes E01 et E02 est prévu.
En conclusion, l’impact de cette installation n’apparait pas plus néfaste que d’autres réalisations du même type, aucune population significative ne semble menacée.

Conséquences prévisibles de l’installation des éoliennes sur le bruit généré :

La réglementation française impose de limiter les émergences à 5 décibels le jour et de 3 décibels la nuit. Ces émergences sont calculées en faisant la différence entre le bruit résiduel (éoliennes à l’arrêt) et le bruit ambiant (éoliennes en fonctionnement). Ces limites ne doivent jamais être dépassées quelles que soient les orientations et les vitesses de vent.
Volkswind France a mandaté un bureau d’études « VENATHEC » qui a réalisé une campagne de mesures afin de déterminer l’état acoustique initial (bruit résiduel).
Afin de respecter les limites réglementaires, un plan de bridage a été proposé permettant de garantir le respect des seuils réglementaires et l’absence de nuisances pour les riverains. Des rapports de réceptions vérifient régulièrement qu’aucun dépassement des valeurs réglementaires pour l’ensemble des directions et des vitesses de vent. Ces rapports sont transmis en Préfecture et en DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) de Charente-Maritime pour contrôle. L’inspecteur des Installations Classées a ensuite le pouvoir de police sur les installations. Il peut obliger dans des cas de dépassements avérés, le maitre d’ouvrage à renforcer son plan de bridage, voire même, à l’arrêt complet de l’installation. Ainsi, il est apporté une garantie sur le suivi acoustique du parc de Saint-Mard.
Le plan de bridage sera mis en place par la Volkswind France qui sera en charge de la maintenance des éoliennes. La configuration de cette optimisation est monitorée et pilotée à distance. Le suivi du parc sera assuré 24H/24 et 7J/7. Une réception acoustique du parc éolien en fonctionnement est prévue lors de la mise en service afin de vérifier le bon fonctionnement du plan de bridage et de s’assurer du respect de la réglementation par tout type de vent (orientations et vitesses) et pour toutes les zones à émergences réglementées (habitations). Le plan de bridage est alors validé (ou complété le cas échéant) par les services de l’Etat.
Le plan de bridage (éoliennes cibles, type de bridage, vitesses et orientations du vent concernées) sera prescrit dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. Ces prescriptions peuvent être revues à tout moment par le Préfet en fonction des mesures périodiques qui seront réalisées.

Possible perte de valeur du patrimoine immobilier :

Il est possible que des transactions soient retardées du fait du projet d’installation d’éoliennes à Saint-Mard. Mais c’est sur le long terme qu’il est possible d’analyser objectivement l’impact d’une installation d’éoliennes près d’un village pour en apprécier les effets. Même si dans un premier temps, il se produit un peu d’attentisme dans le marché immobilier, il ne semble pas que cela soit durable. En conclusion cette gêne réelle mais ponctuelle ne peut être de nature à remettre en cause un projet d’intérêt public.

Aspects positifs :

Il y a eu de nombreuses interventions défendant l’intérêt de l’énergie d’origine éolienne.
Est avancé en premier lieu, l’intérêt écologique de l’énergie éolienne, énergie « propre » qui ne fait pas appel à des sources d’énergies fossiles. L’engagement de la France de réduire les gaz à effet de serre oblige à avoir recours à ce type de production.
Le développement de l’éolien répond normalement à cet objectif.
L’énergie d’origine éolienne permet d’assurer une sécurité d'approvisionnement tout en assurant une relative autonomie énergétique des territoires.
Le développement de l’éolien permet de créer des emplois au moment de la construction du parc cet des emplois pérennes dans la région pour la maintenance des installations, même si comme on l’a vu cela reste relativement modeste.
Il y a des retombées financières significatives pour les collectivités territoriales, en l’occurrence, celle de la Communauté de Commune de Surgères.

Aspects négatifs : le ressenti humain :

Parmi les avis exprimés par les personnes opposées à l’implantation des éoliennes, il se manifeste le sentiment dominant d’une population sacrifiée et victime d’une politique qu’elle subit sans en ressentir d’effets bénéfiques.
Une partie de la population locale a un ressenti d’agression. Il y a de la part des habitants des réactions qui se situent entre le fatalisme et l’exaspération.
La densité des installations existantes et celles en projet accentue cette sensation de saturation.« Je suis venu ici parce que j’aime la nature et je me retrouve au milieu d’un champ d’éoliennes » ou encore « Trop c’est trop, ça suffit »
Il y a eu trois avis négatifs du conseil municipal de Saint-Mard sur le projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune, les 22 Décembre 2003, 03 Février 2015 et 30 Octobre 2018. Même si les votes ont été partagés cela reflète clairement une forte défiance vis-à-vis de ce projet.
Bien que nous soyons dans une approche subjective de cette partie du dossier, il me paraitrait utile que l’accompagnement de ces démarches pour la réalisation de projets éoliens ne soit pas laissé uniquement à des entreprises privées.

Conclusion générale :

Cette enquête publique a permis d’aborder toutes les questions posées habituellement lors de projets d’installation d’éoliennes.
Le projet de Saint-Mard est cohérent avec les décisions nationales prises en faveur du développement des énergies renouvelables.
Ce large tour d’horizon a peut-être permis de rassurer les habitants de Saint-Mard. Toutefois quelques questions restent en attente et des effets négatifs ne peuvent être entièrement effacés, ils paraissent seulement limités.
Il en est ainsi de l’aspect paysager, ces éoliennes seront visibles de loin mais elles viendront s’insérer dans un environnement déjà très occupé visuellement par les seize éoliennes existantes sur les limites de communes entre Saint-Mard, Bernay-Saint-Martin et Marsais.
Il en est aussi du bruit qui, bien que fortement limité ne pourra être totalement supprimé. Des bridages en cas de dépassement des émergences réglementaires sont prévus, cela devrait permettre de garantir une qualité de vie correcte pour les habitants les plus proches de ces installations.
Il en est aussi pour les perturbations de l’avifaune, les éoliennes représentent toujours un danger pour les oiseaux et les chiroptères, là aussi un dispositif de bridage est prévu pour deux des quatre éoliennes.
Et enfin il y aura peut-être une perte momentanée de la valeur immobilière des biens situés à proximité, bien que cela ne soit pas réellement prouvé.
Toutes ces questions bien qu’importantes ne paraissent pas suffisantes pour remettre en cause le projet éolien de Saint-Mard.
On peut craindre toutefois que tous ces éléments ne soient pas suffisants pour entrainer l’adhésion ou au moins un consentement de la majorité de la population.
Les enjeux relevés dans le dossier justifieraient qu’avec la présence d’un nombre important de projets éoliens à différents stades d’élaboration ou de parcs en fonctionnement dans la région de Surgères, une analyse fine des effets cumulés, tant du point de vue du paysage que de la biodiversité soit réalisée. Il serait fortement souhaitable que les instances départementales ou régionales (services d’Etat ou des collectivités territoriales) s’en saisissent.

III - AVIS

Considérant qu’il est d’utilité publique de développer les énergies renouvelables selon les décisions de nos instances politiques successives, l’énergie d’origine éolienne étant l’une de celles–ci.

Considérant que l’information du public sur ce projet éolien, en particulier la population de Saint-Mard et les communes voisines, a été très correctement faite par l'affichage, la feuille d'information locale, le site internet de la commune, le site internet de la Préfecture et la presse écrite locale.

Considérant que la publicité réglementaire et les nombreux articles de journaux ont permis d’informer parfaitement les populations de Saint-Mard et des communes voisines.

Considérant que la mise en place et le déroulement de l’enquête ont été conformes à la réglementation en vigueur ; considérant que le public a pu ainsi s’exprimer librement sans difficulté.

Ayant pris en compte les avis négatifs de toutes les municipalités consultées autour du site, à commencer celle de Saint-Mard.

Considérant que les aménagements prévus à savoir les quatre éoliennes, le poste de raccordement et les voies d'accès ne réduisent pas les espaces naturels, ni de zones trop importantes à vocation agricole.

Considérant que l’impact sur l’avifaune est limité et que des mesures de bridage permettront de limiter les risques vis-à-vis de la population des chiroptères du site et considérant que les sites naturels sensibles sont suffisamment éloignés des installations.

Considérant que les nuisances sonores prévisibles seront maîtrisées avec l’arrêt ou le bridage des machines nécessaire pour respecter les plafonds d’émergence autorisés et considérant qu’un suivi en sera assuré.

Considérant que la société Volkswind France a une bonne expérience dans ce domaine et sera à même de mener correctement ce projet jusqu’à son terme et en assurer son fonctionnement comme elle s’y est engagée.

Considérant que la visite sur les lieux, m'a permis de constater que le paysage rural n'a pas de caractère exceptionnel et que les sites sensibles et patrimoniaux de la région en sont assez éloignés.

En dernier lieu et ce qui a réellement emporté ma conviction est le positionnement de ces quatre éoliennes entourées par les seize existantes sur les deux communes voisines de Marsais et Bernay-Saint-Martin, cela ne modifiera pas profondément la qualité du paysage existant, même s’il renforce le caractère industriel des lieux. Cela est totalement conforme aux recommandations du « Grenelle II » et de l’ADEME pour éviter le mitage du territoire.

Considérant qu’il apparait que les aspects du projet estimés positifs l'emportent sur les aspects jugés négatifs,

Pour les considérants émis ci-dessus,
J’émets un avis favorable à l'autorisation d'exploiter quatre éoliennes par la « Volkswind France, Ferme éolienne de Saint-Mard SAS » filiale de la société Volkswind France sur le territoire de la commune de Saint-Mard sous réserve d’un suivi permanent des niveaux sonores afin d’opérer les bridages ou les arrêts rendus nécessaires.

Rapport établi à La Rochelle le 07 décembre 2018
Le commissaire enquêteur :

Jacques Boissière

IV – Pièces jointes en annexe de l’Enquête publique préalable à l’autorisation d’exploiter l’installation classée du parc éolien de Saint-Mard
Annexe 1 : L'ensemble du dossier déposé a été préparé par la société « Volkswind France, Ferme éolienne de Saint-Mard SAS » comprenant les neuf pièces suivantes :
- Pièce numéro 0 : avis MRAe
- Pièce numéro 0 : Mémoire en réponse à l’avis porté par la MRAE
- Pièce numéro 1 : CERFA version consolidée
- Pièce numéro 2 : Sommaire inversé et lexique- Version consolidée
- Pièce numéro 3 : Lettre de demande, version consolidée
- Pièce numéro 4 : Etude d’impact version consolidée :
  - Pièce 4.1 : Etude écologique -Envol Environnement- Version consolidée
  - Pièce 4.1 : Etude incidence Natura 2000 -Envol Environnement- Version consolidée
  - Pièce 4.1 : Etude paysagère -Laurent Couasnon- Version consolidée
  - Pièce 4.1 : Etude acoustique- Venathec- Version consolidée
  - Pièce 4.1 : Résumé non technique
- Pièce numéro 5 : Etude des dangers- Version consolidée
- Pièce numéro 6 et 7 : Dossier Architecte et plans réglementaires- Version consolidée
- Pièce numéro 8 : Dossier administratif- Version consolidée
- Pièce numéro 9 : Recevabilité
- Le certificat du dépôt légal de Biodiversité

Annexe 2 : les pièces administratives :
 -La décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Poitiers désignant Monsieur Jacques Boissière comme commissaire enquêteur en date du 06 septembre 2018, décision numéro E15000158/86
- L’arrêté N° 18-1894, du 24 septembre 2018, de Monsieur Le Préfet de Charente-Maritime prescrivant l’enquête publique du 10 octobre au 9 novembre 2018.
- Copie de l'avis de la (MRAe) Mission Régionale d’Autorité environnementale en date du 09 Avril 2018
- L’avis de la Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat du 28 mars 2017
- L’avis de la Direction Générale de l’Aviation Civile en date du 20 décembre 2016.
Annexe 3 : L’avis d’enquête publique de Monsieur le Préfet de Charente-Maritime
Annexe 4 : Le bulletin d’information de la Société Ferme Eolienne de Saint-Mard
Annexe 5 : Les Articles de « L’Hebdo de Charente-Maritime ».
Annexe 6 : Le procès-verbal de constat d’affichage par huissier de justice en date des 21 septembre, 24 octobre et 14 novembre 2018
Annexe 7 : Copie des avis publiés dans la presse locale
Annexe 8 : Le procès-verbal de synthèse adressé à la société « Volkswind France, Ferme éolienne de Saint-Mard SAS » à l’issu de l’enquête.

Annexe 9 : La réponse de la société « Volkswind France, Ferme éolienne de Saint-Mard SAS » au procès-verbal de synthèse.
Annexe 10 : Le Registre d’enquête publique, ouvert le Mercredi 10 octobre, clôturé le vendredi 9 novembre 2018 à 17h. Auquel sont adjoint les courriers et dossiers déposés ou reçus en Mairie de Saint-Mard.
Annexe 11 : Le courriels reçus sur le site de la Préfecture de Charente-Maritime